津发改审〔2025〕15号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于同意调整江津区先锋镇、吴滩镇、油溪镇、四面山镇农村生活污水治理工程

项目名称、建设内容及投资的通知

重庆市江津区生态环境局：

你局报来《关于申请变更江津区先锋镇、吴滩镇、油溪镇、四面山镇农村生活污水治理工程相关事宜的函》（津环函〔2024〕79号）及相关资料收悉。该项目经我委（津发改审〔2023〕244号)批复项目建议书、（津发改审〔2023〕297号）变更项目名称及投资，现因项目规划调整和实施需要，你单位申请调整项目名称、建设内容及投资。经研究，原则同意所请，现就有关事宜通知如下：

一、同意将项目名称由江津区先锋镇、吴滩镇、油溪镇、四面山镇农村生活污水治理工程变更为江津区先锋镇、吴滩镇、油溪镇、石蟆镇农村生活污水治理工程。

二、同意将建设内容及规模调整为：项目主要建设内容及规模为包括污水处理站的新建、改扩建（技改）和缺失管网的建设。其中，2座污水处理站的改扩建（技改），先锋镇金紫村污水处理站50m³/d扩建至100m³/d，石蟆镇稿子村污水处理站90m³/d扩建至150m³/d，均采用A2O工艺；8个居民点污水集中资源化利用，新建资源化利用设施8座，总规模39m³/d，采用“生态调控池”；污水管网建设14.87km，其中DN300主管网4.78km、接户管6.79km、还田管网3.30km。

三、同意将项目总投资由880.06万元调整为677.46万元。

四、该文件与原批复文件（津发改审〔2023〕244号)、（津发改审〔2023〕297号）配套使用，未尽事宜以原批复文件为准。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年2月6日

抄送：江津区规划和自然资源局，区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年2月6日印发