津发改审〔2025〕80号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于长江流域（江津段）集中聚居点污水处理设施完善工程项目建议书的批复

重庆市江津区生态环境局：

你单位报来《关于申请审批长江流域（江津段）集中聚居点污水处理设施完善工程项目建议书的函》（津环函〔2025〕17号）及有关资料收悉。根据重庆市生态环境保护督查工作领导小组办公室《关于印发<江津区生态环境保护督查报告>的函》（渝环督办函〔2025〕号），结合区生态环境局《关于美丽河湖保护与建设项目属于环保督察反馈问题整改项目的情况说明》，经研究，原则同意该项目建议书，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：长江流域（江津段）集中聚居点污水处理设施完善工程；

项目代码：2503-500116-04-01-471028。

二、建设规模及主要建设内容

项目选址于贾嗣镇崇兴污水处理站、贾嗣镇龙山污水处理站、珞璜镇和平污水处理站等11座污水处理站。主要建设内容包括设计改扩建11座污水处理站（贾嗣镇崇兴污水处理站、贾嗣镇龙山污水处理站、珞璜镇和平污水处理站、李市镇两岔污水处理站、先锋镇麻柳污水处理站、吴滩镇现龙污水处理站、中咀污水处理站、龙华镇五举石墙污水处理站、吴滩镇长冲污水处理站、先锋镇金紫污水处理站、石蟆镇稿子污水处理站）总规模560m³/d，配套管网改扩建总长119.54km；新建资源化利用设施8座，总规模39m³/d。

三、总投资及资金来源

项目估算总投资为5540.06万元，资金来源为争取上级资金及项目单位统筹解决。

四、其他事项

（一）本批复文件有效期限为2年，自批复之日起计算。在批复文件有效期内未开工建设的，应在批复文件有效期届满30日前向我委申请延期。项目在批复文件有效期内未开工建设也未申请延期的，本批复文件自动失效。

（二）请你单位接文后按照相关规定抓紧开展勘察、设计等相关前期工作，落实项目建设资金，取得相关手续后，将编制的可行性研究报告报我委审批。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年3月13日

抄送：江津区规划和自然资源局，区生态环境局、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室      2025年3月13日印发