津发改审〔2025〕81号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区永兴镇周岩村农村供水保障项目可研的批复

重庆市江津区永兴镇人民政府：

你校报来《关于申请审批江津区永兴镇周岩村农村供水保障项目可研的函》（永兴府函〔2025〕16号)及相关附件资料收悉。根据政府投资项目管理相关规定，结合区领导对区水利局、财政局《关于解决江津区永兴镇周岩村农村供水保障项目的请示》签批意见，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区永兴镇周岩村农村供水保障项目；

项目代码：2501-500116-04-01-405644。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区永兴镇人民政府；

建设工期：4个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目新建输水管网约2.0km、新装一体化净水装置1套(10t/h)、原有水池清洗2座（容积50m³、200m³各一座），供水入户配水管网约57km，配套建设管网的相关管件。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资111.64万元。其中，工程费用100.6万元，工程建设其他费5.72万元，基本预备费5.32万元。资金来源为区财政统筹及项目单位自筹等多渠道解决。

五、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年3月17日

抄送：江津区规划和自然资源局，区水利局、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年3月17日印发