津发改审〔2025〕131号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区供水保障工程二期项目项目建议书的批复

重庆市江津区江鼎实业发展有限公司：

你司报来《关于申请审批江津区供水保障工程二期项目项目建议书的函》（津江鼎函〔2025〕113号）及有关资料收悉。根据政府投资项目管理相关规定，经研究，原则同意该项目建议书，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区供水保障工程二期项目；

项目代码：2504-500116-04-01-394570。

二、建设规模及主要建设内容

- 项目对江津辖区内供水基础设施进行改造提升，主要建设内容及规模包括：（一）新油溪水厂（一期）建设项目：新建净水厂及输配水管网；（二）新贾嗣水厂建设项目：建设新贾嗣水厂及配套管网供水工程，包括取水工程、输水工程、净水工程和配水工程；（三）笋溪河片区供水建设项目：新建清溪沟水厂、福德水厂及配套管网供水工程，包括取水工程、输水工程、净水工程和配水工程；（四）新三圣水厂建设项目：建设新三圣水厂及配套管网供水工程，包括输水工程、净水工程和配水工程； （五）中山镇农村供水改扩建项目：太和水厂扩容及新建给水主管；（六）柏林镇农村供水改造项目：改扩建柏林水厂及配套管网供水工程；（七）新德感水厂农村扩网项目：新建给水管及配套设施；（八）四面山水厂改造及扩网项目：改造、更换给水主管，新建各村配水管等配套设施；（九）南岸线片区供水建设项目：塘河供石蟆镇水厂扩建输水管及管网；（十）北岸线片区供水建设项目：改造、更换朱杨水厂至板桥三角坝段给水主管、改造、更换石笋山泵房至石笋山水池段（朱杨部分）给水管、新建石笋山村给水主管及配套设施等；（十一）广兴水厂扩网覆盖项目：改建水厂、新建泵站及配套管网工程等。

三、总投资及资金来源

项目估算总投资为96710.68万元，资金来源为争取上级资金及自筹。

四、其他事项

（一）本批复文件有效期限为2年，自批复之日起计算。在批复文件有效期内未开工建设的，应在批复文件有效期届满30日前向我委申请延期。项目在批复文件有效期内未开工建设也未申请延期的，本批复文件自动失效。

（二）请你单位接文后按照相关规定抓紧开展勘察、设计等相关前期工作，落实项目建设资金，取得相关手续后，将编制的可行性研究报告报我委审批。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年4月30日

抄送：江津区规划和自然资源局，区水利局、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室      2025年4月30日印发