津发改审〔2025〕133号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区中山镇抗旱水源工程可研的批复

重庆市江津区中山镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批江津区中山镇抗旱水源工程可研的函》（中山府函〔2025〕42号)及相关附件资料收悉。结合区财政局《关于下达2025年市财政衔接推进乡村振兴补助（农村供水保障）资金计划的通知》（津财农〔2024〕112号)，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区中山镇抗旱水源工程；

项目代码：2504-500116-04-01-848156。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区中山镇人民政府；

建设工期：6个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目在原拦河堰基础上增高，拦河堰采用C20埋石砼砌筑，最大坝高7m，坝顶宽2m，拦河坝上游坡面坡比为1:0.01，下游坝坡坡比为1:0.5，在拦河堰中部设置1×1m冲沙闸门一扇，埋设DN200球墨铸铁管作为放水管，在坝后设置集水井一座。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资62.45万元。其中：工程费用49.98万元，工程建设其他费用9.47万元，预备费3万元。资金来源为市级补助资金及项目单位自筹。

五、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年4月30日

抄送：江津区规划和自然资源局，区水利局、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年4月30日印发