津发改审〔2025〕159号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区供水保障工程二期项目可行性研究报告的批复

重庆市江津区江鼎实业发展有限公司：

你单位报来的《关于申请审批江津区供水保障工程二期项目可行性研究报告的函》（津江鼎函〔2025〕135号)及相关附件资料收悉。根据政府投资项目管理相关规定，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区供水保障工程二期项目；

项目代码：2504-500116-04-01-394570。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司；

建设工期：17个月。

三、建设规模及主要建设内容

该项目选址于江津区德感街道、油溪镇、贾嗣镇、蔡家镇、中山镇、柏林镇、嘉平镇、李市镇、永兴镇、四面山镇、广兴镇、塘河镇、石蟆镇、杜市镇、西湖镇、朱杨镇、石门镇等，主要建设内容及规模如下：

（一）新建新油溪水厂一期，规模2万m3/d，新建配套DN125-DN600输配水管网约24.51km。

（二）新建新贾嗣水厂，规模1万m3/d，新建配套DN100-DN350输配水管网约42.9km，配水支管网及入户管约595km，管径为d150~d25。水表总数为17000个。

（三）新建清溪沟水厂，规模1万m³/d，新建配套DN100-DN400输配水管网约121km。

（四）新建福德水厂，规模0.4万m³/d，新建配套DN50-DN300输配水管网约56.10km。

（五）新建新三圣水厂，规模0.6万m³/d，新建配套输配水管网约56km。

（六）扩建太和水厂，新增1组600m³/d水处理设备，新建配套配水管网管径DN150-DN200，长度7.9km，新建加压泵站1座；改造配套管网管径DN50-DN80，长度35.1km。改造加高水源地拦河堰，长度80米。

（七）扩建柏林水厂，新增供水规模为0.1万m³/d，输水管网长度2km，管径为DN250。由柏林水厂扩网覆盖，延伸管网120km。

（八）其他片区新建配套配水管网管径DN32-DN400，长度99.2km，新建12座加压泵站，改造更换配套配水管网DN50-DN300，长度73.45 km。

四、总投资及资金来源

该项目估算总投资83484.80万元。其中：建筑工程24442.17万元，机电设备及安装工程10784.17万元，金属结构设备及安装工程20250.95万元，施工临时工程2091.43万元，独立费8857.96万元，基本预备费6642.67万元。建设征地与移民安置补偿投资6075.33万元，环境保护工程投资1199.58万元，水土保持工程投资783.05万元，建设期融资利息2357.49万元。资金来源为争取地方政府专项债券及业主自筹。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本次批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年5月14日

抄送：江津区规划和自然资源局，区财政局、区水利局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年5月14日印发

附件

江津区供水保障工程二期项目招标投标核准意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 重要材料及设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2025年5月14日 |  |  |  |  |  |  |  |