津发改审〔2025〕167号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于广兴镇政府房屋排危除险工程可研的批复

重庆市江津区广兴镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批广兴镇政府房屋排危除险工程可研的函》（广兴府函〔2025〕38号)及相关附件资料收悉。结合区政府办公室〔2025〕—12工作要求，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：广兴镇政府房屋排危除险工程；

项目代码：2504-500116-04-01-600544。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区广兴镇人民政府；

建设工期：5个月。

三、建设规模及主要建设内容

该项目选址于重庆市江津区广兴镇军民街，主要建设内容及规模为房屋排危改造、室内外装饰、办公设施设备购置和增设消防通道。其中，排危改造是对镇公共服务中心原设计未完成部分进行整治（涉及楼顶框架结构层），增设砖砌维护结构约267平方米、新增钢结构屋面房盖约272平方米、内外墙体修复处理约600平方米、水电改造267平方米、增设卫生间2间；室内外装饰是对新改造的9间办公室按简装标准装饰、对约1300平方米外墙用真石漆喷饰；办公设施设备购置为空调、办公桌椅、文件柜以及窗帘等基础设施

四、总投资及资金来源

项目估算总投资115万元。其中，工程费用99.44万元，工程建设其他费9万元，基本预备费6.56万元。资金来源为区财政资金。

五、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年5月21日

抄送：江津区规划和自然资源局，区财政局、区住房城乡建委、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年5月21日印发