津发改审〔2025〕179号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于白沙城区化粪池改造工程可研的批复

重庆市江津区白沙镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批白沙城区化粪池改造工程项目可研的函》（白沙府函〔2025〕100号)及相关附件资料收悉。结合区政府公文办件〔2025〕3009号工作要求，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：白沙城区化粪池改造工程；

项目代码：2505-500116-04-01-821335。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区白沙镇人民政府；

建设工期：5个月。

三、建设规模及主要建设内容

该项目选址于重庆市江津区白沙镇，共涉及5个社区，主要建设内容及规模为对89口化粪池和4口污水井从清掏维护、安全结构、导气管系统建设等方面进行标准化改造。拟采取对井口进行钢筋、混凝土加固，安装UPVC塑料管导气管971m,更换检查井井盖156个，有效消除井盖缺失破损、沼气浓度超标等安全隐患。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资87.23万元。其中，工程费用80.09万元，工程建设其他费5.43万元，基本预备费1.71万元。资金来源为民生实事预算资金和安全应急预算资金。

五、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年6月5日

抄送：江津区规划和自然资源局，区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年6月5日印发