津发改审〔2025〕204号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于重庆枢纽港产业园供水老旧管网及设施改造(一期）可行性研究报告的批复

重庆市江津区华博水务有限公司：

你司报来的《关于申请审批重庆枢纽港产业园供水老旧管网及设施改造(一期）可行性研究报告的函》（津华博水务文〔2025〕11号)及相关附件资料收悉。根据政府投资项目管理相关规定，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：重庆枢纽港产业园供水老旧管网及设施改造(一期）；

项目代码：2505-500116-04-01-398261。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区华博水务有限公司；

建设工期：12个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目主要建设内容及规模包括改造dn100~dn200供水低压管线约5.2公里，改造dn200~dn300供水中压管线约24.7公里、dn400~dn500供水中压管线约1.1公里，增设分区计量装置35个，二供设施改造10个。

四、总投资及资金来源

该项目估算总投资10033.74万元。其中：工程费用8366.71万元，工程建设其他费923.78万元，基本预备费743.24万元。资金来源为争取上级资金及业主自筹。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本次批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年6月24日

抄送：江津区规划和自然资源局，区城市管理局、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年6月24日印发

附件

重庆枢纽港产业园供水老旧管网及设施改造(一期）招标投标核准意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 重要材料及设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2025年6月24日 |  |  |  |  |  |  |  |