津发改审〔2025〕232号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于小洪海水库清淤工程项目可研的批复

重庆市江津区四面山管理委员会：

你单位报来《关于申请审批小洪海水库清淤工程项目可研的函》（四管函〔2025〕81号)及相关附件资料收悉。结合区财政局《关于下达2025年市财政衔接推进乡村振兴补助（农村供水保障）资金计划的通知》（津财农〔2024〕112号)，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：小洪海水库清淤工程项目；

项目代码：2507-500116-04-01-332082。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区四面山管理委员会；

建设工期：3个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目主要建设内容及规模包括：库区清淤约5500m³；水面清潭约4000㎡；大坝加固：左岸挡水坝段重力墩加固，长度约25.5m；溢流坝段加固，加固长度约42.3m，增设闸门；右岸挡水坝段重力墩加固，长度7.5m，新建重力墩7.5m；原放空管DN400更换为DN700放空钢管，长度约18.5m，增设蝶阀控制；对原取水钢管进行改造，长度约200m；更换水泵一台。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资466.41万元。其中，工程费用333.08万元，独立费用91.44万元，基本预备费41.89万元。资金来源为市级补助资金及自筹。

五、其他事项

项目属事业单位实施的公益行项目，结合区政府办公室（〔2021〕51号）工作抄告精神，该项目实行建设管理代理制，其代理单位为重庆市江津区振信实业发展集团有限公司。请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年7月31日

抄送：江津区规划和自然资源局，区水利局、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年7月31日印发