津发改核〔2025〕13号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于渝赤叙高速建设项目110kV孔付东线迁改工程核准的批复

重庆渝赤叙高速公路有限公司： 

你司报来《关于渝赤叙高速建设项目110kV孔付东线迁改工程项目核准的请示》（渝赤叙文〔2025〕104号）及有关材料收悉。经研究，原则同意该项目建设，现就该项目核准事项批复如下：

一、依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意建设渝赤叙高速建设项目110kV孔付东线迁改工程（2503-500116-04-02-316539）。

项目单位为重庆渝赤叙高速公路有限公司。

二、项目建设地点为江津区蔡家镇。

三、项目主要建设规模及内容：迁改110kV孔付东线61#~68#段线路，拆除线路长度2.35km，拆除61#~68#水泥电杆共计7基（均为门杆）；新建线路长度2.766km。按单回路架设，新建杆塔共计10基，其中直线塔2基，耐张塔8基。调整小号侧弧垂0.80km，调整大号侧弧垂0.38km；线采用JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线，地线采用2根48芯OPGW-13-90-2型复合光缆。

四、项目估算总投资为1431.81万元。其中，工程费用968.7万元，设备购置费136.5万元，工程建设其他费435.04万元，基本预备费28.07万元。资金来源为项目单位自筹。

五、项目前置要件为江津区规资局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政500116202500028号）。

六、招标核准见附表。
七、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《重庆市企业投资项目核准和备案管理办法》有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

八、请你司项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

九、本批复文件有效期限为2年，自批复之日起计算。在批复文件有效期内未开工建设的，应在批复文件有效期届满30日前向我委申请延期。项目在批复文件有效期内未开工建设也未申请延期的，本批复文件自动失效。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年9月3日

抄送：江津区规划自然资源局、区审计局、区统计局。
重庆市江津区发展和改革委员会办公室  2025年9月3日印发

附件

渝赤叙高速建设项目110kV孔付东线迁改工程招标投标核准意见

	 
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	 √

	设计
	
	
	
	
	
	
	√ 

	施工
	√ 
	
	
	√ 
	√ 
	
	 

	监理
	
	
	
	
	
	
	√

	重要材料及设备
	
	
	
	
	
	
	√ 

	其他
	
	
	
	
	
	
	√

	审批部门核准意见说明：  
    核准。

请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。
重庆市江津区发展和改革委员会

2025年9月3日


 
- 2 -

