津发改审〔2025〕271号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于重庆枢纽港产业园（珞璜片区）区域再生水循环利用工程项目建议书的批复

重庆市江津区华博水务有限公司：

你单位《关于申请审批重庆枢纽港产业园（珞璜片区）区域再生水循环利用工程项目建议书的函》（津华博水务文〔2025〕13号）收悉。按照政府投资项目管理相关规定，经研究，原则同意该项目建议书，现就有关事宜批复如下：

一、为高效利用重庆枢纽港产业园再生水资源，解决园区内的水污染问题，同意实施该项目。

二、项目代码：2509-500116-04-01-725851。

三、项目法人：重庆市江津区华博水务有限公司。

四、项目建设地点：重庆市江津区珞璜工业园B区。

五、建设规模、标准及主要建设内容：本工程在珞璜工业园B区污水处理厂内改造再生水处理设施，再生水供水能力为2.4万m³/d。本工程取水水源采用项目业主经营的珞璜工业园B区污水处理厂的出水，该污水处理厂现有一二期设计日处理能力1.5万m³/d,三期扩容至3万m³/d,采取水解酸化+CAST污水处理工艺，污水排放标准到一级A标准，可以作为一般回用水。将再生水将回用于重庆枢纽港产业园(珞璜片区)区域城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工、景观用水以及部分工业企业生产用水。污水处理厂排水再生利用率达80%。

主要建设内容包括：再生水净水工程以及再生水输配水管网工程。（1）再生水净水工程：总设计处理规模2.4万m³/d，包含改造介质过滤器4座（单座日处理能力6000m³/d）、改造清水池1座（容积4800m³）、改造加氯加药间1座，配电房1座，鼓风机房1座，进水提升泵房1座，再生水提升泵房1座，再生水检测用房1座；（2）再生水输配水管网工程：在重庆枢纽港产业园珞璜片区区域内改建DN200-DN600再生水输配水管网约22km。

六、总投资及资金来源：估算总投资约4490.48万元，资金来源为争取上级资金及项目单位自筹。

七、请抓紧开展项目建设前期论证，严格落实相关规范要求，尽快编制项目可行性研究报告按程序报送审批。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年10月10日

抄送：江津区规划和自然资源局，区财政局、区水利局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年10月10日印发