津发改审〔2025〕289号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于先锋镇永丰村农村饮水提升工程可研的批复

重庆市江津区先锋镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批先锋镇永丰村农村饮水提升工程可研的函》（先锋府函〔2025〕178号)及相关附件资料收悉。根据政府投资管理相关规定，结合区水利局意见，经研究，现就有关事宜批复如下：

一、为改善群众生产生活用水条件，同意实施该项目。

二、项目代码：2511-500116-04-01-881765。

三、项目法人：重庆市江津区先锋镇人民政府。

四、项目建设地点：先锋镇永丰村、麻柳村、绣庄村。

五、建设规模、标准及主要建设内容：

项目改建配水管网部分:改建配水管网总长12.05m，其中干管DN110长1.20Km、DN90长1.50km、DN63长4.50km；支管DN50及以下长4.85km。 2.入户改造部分：安装入户水表1200块及入户管DN20PPR管30km。

六、投资估算及资金来源：总投资102万元，其中工程费用88万元，工程建设其他费9.15万元，基本预备费4.85万元。资金来源为2026年度第一批水库移民后付资金。

七、建设工期：6个月。

八、请你单位接文后，按照本次批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年11月5日

抄送：江津区规资局，区水利局、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年11月5日印发