津发改审〔2025〕294号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于嘉平镇2025年农村饮水及灌溉设备建设项目可研的批复

重庆市江津区嘉平镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批嘉平镇2025年农村饮水及灌溉设备建设项目可研的函》（嘉平府函〔2025〕145号)及相关附件资料收悉。根据政府投资管理相关规定，结合区水利局、区发改委及区财政局《关于下达2025年农村饮水及灌溉设备建设项目可研的函》（津水利发〔2025〕84号)，经研究，现就有关事宜批复如下：

一、为改善项目区域群众用水现状，同意实施该项目。

二、项目代码：2511-500116-04-05-669627。

三、项目法人：重庆市江津区嘉平镇人民政府。

四、项目建设地点：嘉平镇天水村寒坡村。

五、建设规模、标准及主要建设内容：

新建取水口一处，新建加压泵站2座，新建高位水池1座200m³，安装输水管线7610m（其中DN110软管150m，DN110PE100级1.6MPa长2620m，3PE内外防腐钢管108*6长1680m，安装DN63 PE100级1.6 MPa长3160m）及其附属设施。

六、投资估算及资金来源：总投资144.98万元，其中工程费用125.84万元，工程建设其他费12.23万元，基本预备费6.91万元。资金来源为争取大中型水库移民后期扶持资金。

七、建设工期：4个月。

八、请你单位接文后，按照本次批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年11月21日

抄送：江津区规资局，区水利局、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年11月21日印发