津发改审〔2025〕295号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于柏林镇大碑湖水库饮用水源综合整治工程可研的批复

重庆市江津区柏林镇人民政府：

你镇报来《关于申请审批柏林镇大碑湖水库饮用水源综合整治工程可研的函》（柏林府函〔2025〕110号)及相关附件资料收悉。根据政府投资管理相关规定，结合区财政局、水利局《关于下达江津区2025年农村饮水工程维修养护项目实施计划的通知》（津水利发〔2025〕148号)，经研究，现就有关事宜批复如下：

一、为改善群众生产生活用水条件，同意实施该项目。

二、项目代码：2511-500116-04-05-306786。

三、项目法人：重庆市江津区柏林镇人民政府。

四、项目建设地点：柏林镇东胜村。

五、建设规模、标准及主要建设内容：

改建步道68.11m，设计路面宽度2.0m，两侧设置青石路沿石,沿线新建C20砼挡墙43m；新建截洪沟2段，全长200.31m，其中GA段截洪沟123.77m，GB段截洪沟76.54m；新建挡墙2段，全长83.22m，其中QA段挡墙60.19m，QB段挡墙23.03m，均采用C25埋石砼浇筑；维修DN160PE排水管（100级 1.6MPa）共50m，管道沿线均采用C20砼进行包管，包管尺寸为40cm*40cm；水库库周新建围网1500m，围网安装高程不得低于校核洪水位，结合山形合理安装围网。

六、投资估算及资金来源：总投资90.86万元，其中工程费用79.01万元，工程建设其他费7.52万元，基本预备费4.33万元。资金来源为2026年度第一批水库移民后付资金。

七、建设工期：6个月。

八、请你单位接文后，按照本次批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年11月11日

抄送：江津区规资局，区水利局、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年11月11日印发