津发改审〔2025〕303号
重庆市江津区发展和改革委员会

关于同意调整滨江新城排污设施工程项目建设内容及规模的通知

重庆市江津区德感工业园发展中心：

你单位报来《关于申请调整滨江新城排污设施工程项目建设内容的函》（津德园函〔2025〕191号）及相关资料收悉。该项目经我委津发改审〔2023〕379号文批复可行性研究报告，现因项目实施需要，经区住房城乡建委同意，你单位申请调整项目建设内容及规模。经研究，原则同意所请，现就有关事宜通知如下：

同意将该项目建设内容及规模调整为：改造重庆工程职业学院提泵站和海会苑小区泵站共2座；改造重庆工程职业学院污水提排泵站出口压力管道约2.40km，管径为DN300。改造修复滨州西路、圣泉南路、滨洲东路、白杨路、荷花路、浒溪北路、浒溪南路、圣泉路、春晖路、清栖路、滨雅路、南北大道、团结北路一期、中渡路、育才南路、学堂南路、学堂路、西江大道以及科教北路等28条市政道路污水管道，其中开挖修复管道约2.23km，非开挖整体修复管道约3.45km，非开挖局部修复约262环，功能性缺陷修复总长约5.30km。

同意该项目按照区政府工作抄告〔2021〕51号要求，实施代建，代建单位为重庆市江津区振信实业集团有限公司。

三、该文件与原批复文件津发改审〔2023〕379号配套使用，未尽事宜以原批复文件为准。

重庆市江津区发展和改革委员会   

                              2025年11月20日

抄送：江津区规划和自然资源局，区财政局、区住房城乡建委、区审计局、区统计局。

 重庆市江津区发展和改革委员会办公室    2025年11月20日印发
 
- 2 -

