津发改审〔2025〕308号

重庆市江津区发展和改革委员会 

关于江津区城乡供水一体化-新油溪水厂（一期）建设项目项目建议书的批复

重庆市江津区水环境发展有限公司：

你单位报来《关于申请审批江津区城乡供水一体化-新油溪水厂（一期）建设项目建议书的函》（津水环境函〔2025〕49号）及相关资料收悉。按照政府投资项目管理相关规定，经研究，原则同意该项目建议书，现就有关事宜批复如下：
一、为提升城乡供水保障水平，同意实施该项目。
二、项目代码：2511-500116-04-01-947365。

三、项目法人：重庆市江津区水环境发展有限公司。

四、项目建设地点：江津区溪镇大坡村。

五、建设规模、标准及主要建设内容：新建水厂1座，水厂规模3万m³/d，考虑5%自用水。根据原水水质特点，对比出水水质指标，净水工艺拟采用配水井→管道混合器→网格絮凝斜管沉淀池→V型滤池→清水池消毒后经过加压泵站送水，保证出水水质；泥水处理工艺采用排泥水及废水回收池→污泥浓缩池→污泥平衡池→脱水机房脱水后外运。

六、总投资及资金来源：估算总投资约9458.29万元，资金来源为申请三峡后续项目专项资金及自筹。

七、请抓紧开展项目建设前期论证，严格落实相关规范要求，尽快编制项目可行性研究报告按程序报送审批。
                 重庆市江津区发展和改革委员会
                            2025年11月25日
抄送：江津区规划和自然资源局，区水利局、区财政局、区审计局、区统计局。
重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年11月25日印发

 
- 1 -

