津发改审〔2025〕309号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于重庆枢纽港产业园（珞璜及支坪片区）排水防涝能力提升项目可行性研究报告的批复

重庆江津综合保税区管理委员会：

你单位报来《关于申请审批重庆枢纽港产业园（珞璜及支坪片区）排水防涝能力提升项目可行性研究报告的函》（津综保函〔2025〕240号)及相关附件资料收悉。该项目经（津发改审〔2025〕139号）批复项目建议书，根据政府投资项目管理相关规定，经研究，现就有关事宜批复如下：

一、为提高项目区域抵御内涝风险能力，，同意实施该项目。

二、项目代码：2505-500116-04-01-969167。

三、项目法人：重庆江津综合保税区管理委员会。

四、项目建设地点：重庆枢纽港产业园（珞璜及支坪片区）。

五、建设规模、标准及主要建设内容：改造雨水管网29.8公里，其中，DN300~DN600雨水管网16.8公里，DN800~DN1000雨水管网8.0公里，DN1200~DN1800雨水管网4.2公里，DN2000~DN2500雨水管网0.8公里；改造排水渠道4.4公里，渠道断面2.5米×3.0米；新建雨水管网4.70公里，其中，DN400~DN600雨水管网1.6公里，DN800~DN1000雨水管网2.4公里，DN1200~DN1800雨水管网0.7公里；新建雨水井131个；改造雨水井550座；增设龙吸水排涝设备3台。

六、投资估算及资金来源：项目估算总投资16620.41万元，其中工程建设费13720.46万元，工程建设其他费1668.81万元，基本预备费1234.14万元。资金来源为争取争取上级资金及自筹。

七、建设工期：24个月。

八、招标核准：详见附表。

九、请你单位接文后，按照本次批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年11月25日

抄送：江津区规划和自然资源局，区城市管理局、区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年11月25日印发

附件

重庆枢纽港产业园（珞璜及支坪片区）排水防涝能力提升项目

招标投标核准意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 重要材料及设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2025年11月25日 |  |  |  |  |  |  |  |