## Sheet1
附件2：
江津区2020年度星级敬老院评分表
考评人： |  | 被考评单位负责人： |  |  | 考评时间：
评分项目 | 序 |  | 检查方式 | 分值 | 评分标准（每小项） |  | 得分
| 号 | 敬老院 |  |  | 社会办养老院 | 敬老院
人员资质 | 1 | 事业单位法人登记证 | 查看证照 | 1 | 有得分，没有不得分
| 2 | ①《食品经营许可证》。②内设医疗机构的有医疗机构许可证。③服务人员有健康合格证。 | 查看证照 | 3 | 单项有得分，没有不得分。
| 3 | ①有专兼职医护人员和社工人员，并有相关资格证书。②护理工作人员持有照料老人技能证书或护理员证比例不低于70%。 | 查看证书 | 5 | 养护比低于1:6不得分；每少一类证书扣1分；证书占比每低5%扣0.5分。 | 每少一类证书扣1分；证书占比每低5%扣0.5分。
制度建设 | 4 | ①敬老院按照268制度执行。②有医养签约协议。③有突发事件应急预案。 | 现场查看 | 3 | 每少1项制度或协议扣1分。
| 5 | 院务公开：①院务管理委员会名单。6个工作小组名单，敬老院工作人员三定方案。②出入院流程图。③敬老院管理工作8项制度。④每月公开收支明细。⑤服务监督电话公开。⑥工作人员去向公开。⑦节日慰问金公开。⑧每日物资台账公开。⑨每周食谱公开。⑩接受社会捐赠统一登记，有台账。 | 现场查看 | 10 | 每少公示1项扣1分。
| 6 | 日常记录：①《2020年度重庆市敬老院日常管理及消防安全记录手册》。②每季度消防演练记录 | 查看记录 | 10 | 每少1项记录扣1分，单项记录不规范扣0.5分
制度建设 | 7 | 一人一档：①居民身份证（复印件）、居民户口簿（复印件）。②体检报告。③《基本信息采集表》、《风险评估表》。④定期评估报告，每半年一次。⑤入住合同（社会办养老机构）或入住协议（敬老院）等。 | 查看入住老人档案 | 5 | 每少1份资料扣1分
消防安全 | 8 | 消防管理基本要求：①落实消防安全责任人、管理人。②建立支援消防队伍。③灭火预案落实。④每半年开展1次消防安全知识培训。⑤员工消防知识应知应会。⑥是否签定消防维保合同，聘有专业电气维护人员定期检查电气安全。 | 查看制度，现场询问2-3名工作人员 | 6 | 每少1项扣1分
| 9 | 消防重点部位检查：①消防控制室完好，火灾自动报警系统不得擅自关闭。②消防水泵启停应正常，水泵房门为甲级防火门。③消火栓箱内器材完好，能正常出水，并有明显标志。④灭火器保存完好，并按50㎡一对进行配备。⑤安全疏散通道畅通。⑥消防安全标志，疏散指示标志完好，内部明显位置设置安全疏散指示图。⑦防烟排烟系统完好有效。⑧喷淋系统有效。⑨应急广播有效、厨房采用乙级以上防火门。⑩室内无私搭乱建，无使用大功率电器情况。 | 现场查看 | 10 | 每发现1类问题扣1分。
设施设备 | 10 | 生活用房：①有卫生间的房间，有热水。无卫生间的房间，该楼层设置热水供应设备和洗漱间。②老人房间标准化：单人床宽度不低于90cm。有床头柜，衣柜、床头牌。③全失能人员应配置多功能护理床。④单人间使用面积不低于10㎡，双人间及以上使用面积不低于6㎡。⑤独立卫生间占比不低于50%。⑥居室外有门牌（包括照片，姓名，失能情况，护理等级和注意事项）⑦入住100人以上的养老机构应在附近或机构内设置小卖部。⑧老年人能接触到的设备无尖角凸出部分。 | 现场查看 | 8 | 每发现1类不达标扣1分
| 11 | 管理服务用房：①有视频安防监控系统。②接待室（设置有电话，茶几，登记簿，笔，桌椅，宣传资料等）。③档案室档案装具规范。④厨房明厨亮灶，干净整洁，有冰箱、食品留样柜，与餐厅直接隔音隔味。⑤库房干净整洁，生熟食品级半成品食品分开放置。 | 现场查看 | 5 | 每发现1类不达标扣1分
设施设备 | 12 | 室外活动场地：①有提供入住老人休闲，健身娱乐的活动场地。②健身器材不少于5样，有休息座椅。 | 现场查看 | 2 | 每发现1类不达标扣1分
| 13 | 智能化设施：①有公共电视。②公共电话。③床头配置报警装置 | 现场查看 | 2 | 每发现1类不达标扣1分
| 14 | 老年人能力评估室：①环境整洁，合理分区（评估区、报告区、休息区）。②配置床椅转移，穿衣、进食、如厕、洗澡、修饰视力、听力、平地行走，上下楼梯的评估设施设备。 | 现场查看 | 2 | 每发现1类不达标扣1分
| 15 | 公共区域：①楼梯净宽不低于1.2m。②门厅、走廊、楼梯、公共卫生间有双侧扶手，坐便器。③餐厅，公共浴室，地面防滑。④餐厅桌椅无尖角凸出部分。 | 现场查看 | 4 | 每发现1类不达标扣1分
服务管理 | 16 | ①有工作人员绩效考核制度。②服务质量满意度调查，不低于90%。 | 现场查看，随机抽取15-20人调查。 | 2 | 有得分，没有不得分 | 有得分，没有不得分。满意度每低标准1%，扣0.1分。
服务管理 | 17 | 老人合法权益：①对初次入住的老年人开展短期入住服务；②与入住老人或其代理人签订的入住协议，说明敬老院管理院规院纪。 | 现场查看 | 2 | 有得分，没有不得分。如发生信息泄露事件，不得分。 | 有得分，没有不得分。
| 18 | 信息填报：①按要求定期填报全国养老机构业务管理系统。②及时报送有关信息。 | 系统查询 | 2 | 未按时上报，每发生1次扣0.5分。
服务质量提升 | 19 | ①生活照料：根据入住老人评估等级，提供分级分类服务。 ②文娱：为生活不能自理老人提供电视、广播、等文娱活动，开展适合老年人身心特点的歌舞，手工、棋牌等娱乐活动。 ③院办经济：开展农副业生产，鼓励特困对象参加力所能及的生产活动，并给与适当扮丑，农副业生产收入用于改善特困人员生活 ④无虐老欺老现象，无传染病人员入住 | 现场查看 | 4 | 每少提供1类服务扣1分。
| 20 | 清洁卫生：①老年人居室室内整洁，无异味。②庭院整洁，无杂物，无乱搭乱建。③垃圾箱布局合理，垃圾日产日清。④墙面、顶棚平整、无变色，无破损。 | 现场查看 | 4 | 每发现1类不达标扣1分
| 21 | 洗涤膳食：①提供衣物、被褥等纺织物的收集、分类、清洗、消毒服务。定期更换被褥并做好记录。②根据入住老人身体情况，能季节变化提供普食、软食、流食等。 | 现场查看 | 5 | 每发现1类不达标扣1分
| 22 | 临终关怀：①有单独的临终关怀室。②有临终关怀制度、流程，提供临终关怀服务。 | 现场查看 | 2 | 每发现1类不达标扣1分
|  | 1、每年至少开展一次服务质量满意度调查，并形成报告； 2、设置意见箱，定期收集老人的建议意见； 3、对工作人员进行绩效考核。 | 现场查看 | 3 | 每发现1类不达标扣1分
| 合计：五大项25小项，共100分 |  |  | 100