电子公文专用章	收：

津水利发〔2023〕239号

重庆市江津区水利局

关于江津区钟山坪电站工程取水

准予行政许可的决定

重庆市江津区钟山坪水力发电有限责任公司：

你单位取水申请材料收悉。经审查，申请材料齐全，符合法定要求。根据《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）和《取水许可管理办法》（水利部令第34号）的相关规定，我局决定如下：

一、重庆市江津区钟山坪水力发电有限责任公司钟山坪电站取水工程位于江津区永兴镇周岩村，地处长江水系驴子溪上游。电站为引水式，电站拦水坝坝址以上控制集水面积23.6km2，多年平均径流量0.56m3/s。钟山坪电站总装机820kw(1×500kw+1×320kw)。

二、根据《江津区钟山坪电站工程水资源论证报告表》及其技术审查意见，同意本项目以驴子溪为取水水源，钟山坪电站取水口位于重庆市江津区永兴镇周岩村驴子溪右岸，水源水质满足发电需求，设计水头148m，设计发电引用流量0.73m3/s，水量利用系数52.99%，年利用小时数3561h，钟山坪电站总装机820kw(1×500kw+1×320kw)，钟山坪电站多年平均取用水总量为936万m3，取水保证率为90%。根据《水利水电建设项目水资源论证报告编制导则》(SL525-2011)，本阶段生态用水量按多年平均流量的 10%并结合《重庆市江津区水电站生态流量泄放实施方案》流量确定。钟山坪电站拦水坝坝址下泄流量为 0.056m³/s，满足生态流量下泄需求。

三、钟山坪电站取水属于河道内取水，退水主要为发电尾水，其作用过程是单一的物理过程，对下游河道水质不会产生不利影响，运行期生活污水通过化粪池收集处理后用于周边农业用水，不外排。

四、原则同意对节水评价及节水指标的分析评价，你单位应进一步加强取用水管理，严格执行用水定额，采取有效节水措施，提高用水效率。

五、鉴于本项目已建成并开始取水，你单位应在本决定印发后及时向我局报送申请核发取水许可证相关材料，经我局验收合格后核发取水许可证。

六、在严重干旱等特殊情况下，你单位应服从我局依法作出的取水限制决定。

七、若本项目取水事项发生重大变化，应重新申请取水。

八、本项目取水许可决定下达后，由我局负责取水许可决定实施情况的监督管理和日常监督检查，请你单位做好相关配合工作。

重庆市江津区水利局

2023年8月23日

重庆市江津区水利局办公室                 2023年8月23日印发