- 竞争性比选文件

- （综合评分法）

项目号：20220222

项目名称：重庆市江津区清溪沟水库大坝出水末端电动闸阀更换及放空闸维护检修工程

比 选 人：重庆市江津区清溪沟水库管理所

编制时间：2022年2月

## 一、项目内容

| 项目名称 | 比选限价 （万元） | 履约保证金和农民工保证金（万元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市江津区清溪沟水库大坝出水末端电动闸阀更换及放空闸维护检修工程 | 22.56 | 2.71 | 45日历天 | 不接受联合体投标 |

## 二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

合法登记的企事业单位，提供营业执照，具备水利水电工程施工总承包资质叁级或电力工程施工总承包叁级及以上资质和机电设备安装或维修相关业绩。

本项目不接受联合体投标，禁止分包、转包及挂靠资质行为。

## 项目技术要求

1.项目概况：

清溪沟水库始建于上世纪70年代，水库无大型放水设施设备，对水库大坝的设计理念采用重力坝型和自然溢流方式排洪。当水库水位上涨超防洪水位线时，能够降低水位的唯一通道是1200mm放水压力管道。为此，本次项目对1200mm闸阀进行更换、800mm闸阀实施全面维修保养。

2.工程主要内容

2.1拆除、更换大坝出水末端1200mm电动闸阀；

2.2大坝800mm放空闸维修保养。：

3.发包范围：重庆市江津区清溪沟水库大坝出水末端电动闸阀更换及放空闸维护检修工程实施方案中的全部内容及本工程量清单中的全部内容为发包范围。

## 四、项目商务要求

（一）服务期限、地点及验收方式

1.工期

本项目工期为45日历天（具体时间以合同签订时间为准）。

2.工程地点

江津区清溪沟水库。

3.验收方式：

①比选人或其委托的质量检测部门对项目进行验收，出具验收报告。

②若验收不合格需要整改的，中标人需无偿整改直至合格。

（二）质量保证及售后服务

1.质量保证期

自验收之日起，提供终身保修服务，其中一年内免费保修。

2.售后服务内容

（1）质保期内要求

①电话咨询

中标人和制造商应当为比选人提供技术援助电话，解答比选人在使用中遇到的问题，及时为比选人提出解决问题的建议。

②现场响应

比选人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

（2）质保期外服务要求

①质量保证期过后，中标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，比选人需要继续由原中标人和制造商提供售后服务的，该中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）付款方式

1.本项目实行总价包干，于签订合同前收取中标金额的10%作为履约金和2%农民工保证金，工程竣工验收后，如无违约行为15日内比选人无息退还履约保证金。

2.本工程无预付款，全部工程完工后支付至结算价的80%，通过竣工验收合格后付至审核工程费用的95%，留5%的质量保证金至质量保修期1年满后无息支付。

（四）中标人领取中标通知书

中标通知书领取：公示期满后在比选人处领取。

## 五、比选文件的获取及投标文件的递交

（一）比选文件的获取

参加比选者，请于2022年2月22 日-2022年2 月24日在重庆市江津区水利局网站上下载本工程比选文件和相关资料。

（二）投标文件的递交

1.投标人在比选公告约定的时间按要求报送投标文件至重庆市江津区水利局1楼会议室。

2.递交投标文件时间：2022年2月25 日10.00 时—2022年2月25日 10.30时（北京时间），拟开标时间：2022年2月25日10.30 时（北京时间）。开标时统一拆开投标文件，公布投标情况。

说明：相关原件递交起止时间：如果比选文件要求必须提交的相关原件，其递交时间与投标文件递交时间一致（逾期不予受理）。

## 六、联系方式

比选人：重庆市江津区清溪沟水库管理所

联系人：宋小红

电  话：18182369688

地  址：重庆市江津区体育路1号

## 七、其它有关规定

1.凡有意参加比选的投标人，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，重庆市江津区水利局门户网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等比选前公布的所有项目资料，无论投标人下载查看与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的比选活动，否则均为无效响应。

3.无论比选结果如何，投标人参与本项目的所有费用均自行承担。

## 八、报价要求

本次报价为人民币报价，报价包括完成本项目所需的全部成本、税费、利润等的总和。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。

## 九、评选程序及方法

1.资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人提供书面声明 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 证明材料的复印件 |

注：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在比选预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 比选文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对比选文件“三、项目技术要求”以及“四、项目商务要求”内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足比选文件规定。 |

（1）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）评审小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.综合评分法。满分100分，评审小组对已入围评审的两家及以上报名投标人的响应文件和报价进行评分，得分最高的投标人为中标人。

4.评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （20%） | 报价20分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 技术服务30分 | （一）人员要求（14分）： 1.项目经理：1名，具备水利水电专业或机电专业注册建造师证和水利部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。符合要求得3分。 2.技术负责人：1名，具备水利工程建设及运行管理知识和实践管理经验，并具有水利工程或者机电相关专业中级及以上职称。符合要求得3分。 3.专职安全员：1名，具备水利行业主管部门或者安全监督部门核发的有效的安全生产考核合格证书（C证）。符合要求得3分。 4.财务负责人：1名，持有会计员以上职称。符合要求得3分。 5.档案管理人员：1名，应具备档案员证，熟悉office常用软件和档案管理，善沟通，责任心强。符合要求得2分。 以上人员必须为投标单位本单位人员，需提供2021年11月-2022年1月投标单位为其购买社保证明及相应资格证书复印件并加盖投标单位公章。 （二）设施设备：提供拟投入设备工具的装备 配备应满足项目需求（16分）： 1.自备机动车辆，基本规格为5座及以上机动车，并提供有关权属证明，每有一辆得2分，共4分； 2.起重设备1台，满足吊装需求，得8分； 3.机电设施维修工具包，得4分； 以上拟投入设备应提供设备名称、规格、型号和图片展示等佐证材料，中标人应承诺于签订合同后10日内应全部落实到位，并确保在服务期间能正常使用，并承担全部维修维护及运行费用。 | 各类方案，通过对各投标人所报方案进行比较由专家综合评定后给分。 |
|  |  | 施工组织设计20分 | 1、施工方案全面完整、针对性强、切实可行，得3分； 2、施工总平面图设计合理;、得2分 3、项目班子机构健全、人员齐备、专业配套、具备相关岗位证书，劳动力计划安排合理，得2分； 4、材料供应安排合理，得2分； 5、关键部位施工方法明确、切实可行，得2分； 6、质量安全管理满足招标文件要求，保证措施切实可行，得2分； 7、机械设备配置满足本工程施工要求，得2分； 8、工期满足招标文件要求，计划合理、保证措施切实可行，得1分； 9、具有可行的提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议，得1分； 10、在施工中采用具有切实可行的新技术、新材料、新工艺、新设备，得2分； 11、施工现场采用环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施针对性强、切实可行，得1分。 |  |
|  | 商务部分（30%） | 企业实力18分 | 1、投标人通过ISO9001质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个得2分，最高得6分（提供证明复印件并加盖公章，原件备查）。 2、投标人具备水利水电施工总承包资质得3分、具备有效安全许可证得3分，此项最高得6分。（提供证书复印件并加盖公章，原件备查）。 3、投标人在册职工人数在80人以下（不含80人）的，得1分；在册职工人数在80人-150人（不含150人）的，得3分；在册职工人数在150人以上（含150人）的，得6分。（提供2021年11月-2022年1月投标人为其购买的社保证明）。 |  |
| 3 |  | 业绩12分 | 投标人提供2019年1月1日至今的机电设备安装或维修业绩。一个合同视为一个业绩，单个合同金额应不小于30万，提供一个得4分，最高得分12分。 | 提供合同复印件盖投标人鲜章，原件备查。 |

## 十、投标人提交响应文件

（一）投标文件的签署与份数

（1）投标文件一式三份，其中正本一份，副本两份，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（2）投标文件正本每一页应加盖公章（投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（3）若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（二）投标文件正副本封面标记要求

投标文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、投标人名称、“正本”、“副本”“投标文件”字样，并在封面上加盖投标人公章。

（三）投标文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

（1）投标文件的正副本包装在一起（装成一袋）；

（2）投标文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、投标人名称、“投标文件”字样。包装封口处进行密封。

（四）如果比选文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。

## 十一、无效响应

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）投标人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）投标人的法定代表人或其授权代表未参加现场投标；

（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件要求规定签字、盖章；

（四）投标人的报价超过比选限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包比选中同时参与投标；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府比选活动的；

（七）为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该比选项目的其他比选活动；

（八）投标人的工期、质量保证期及投标有效期不满足比选文件要求的；

（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受的条件。

## 投标人编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

- 报价函

_________________（比选人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比比选文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

- 愿意按照询比比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本一份，副本两份，电子文档一份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比比选过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

投标人名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

投标人名称（公章）：

年   月   日

二、资格条件及其他

按照比选文件要求提供复印件加盖投标人公章

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

比选项目名称：

致：_________________（比选人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

比选项目名称：

致：_________________（比选人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                      （投标人名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

五、书面声明

招标项目名称：

致：_________________（比选人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府比选法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

六、技术条款差异表

#### 技术条款差异表

比选项目名称：

| 序号 | 比选技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离 情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                        法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                              签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该投标人将失去成为成交投标人的资格，仅保留其合格投标人的身份。

### 七、商务条款差异表

#### 商务条款差异表

比选项目名称：

| 序号 | 比选商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该投标人将失去成为成交投标人的资格，仅保留其合格投标人的身份。

八、施工组织设计

施工组织设计（格式自定）

- 九、其他应提供的资料