|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市环保集中督察反馈意见交办问题  整改销号情况公示表 | | | | | |
| 整改责任单位 | 整改任务概述 | 整改目标 | 整改措施及成效 | 整改时间 | 社会监督联系人及电话 |
| 江津区鼎山街道办事处 | 鼎山街道双宝村金桂园片区居民聚居区及周边企业生活污水未收集处理；猴子山公墓山脚位置管网未建设；江津大酒店附近小区污水收集管网破损，污水通过雨水管网排入幸福河。 | 一是查清问题原因，立即实施整改，消除环境影响。二是加强监督管理，保证设施安全运行。 | 1.鼎山街道双宝社区金桂园片区居民聚居区及周边企业生活污水未收集处理问题。由区住建委牵头，将双宝社区金桂园片区污水管网治理纳入江津区水环境综合治理工程（一期）PPP项目，由中建3局承建，于2021年3月8日拿到施工图纸，2021年5月10日施工方进场施工。该项目管线总长1200米，现主支管网已敷设完成，于2021年11月20日完成施工。2022年8月3日由区住建委、长江设计院、重庆江津三峡水环境综合治理有限责任公司、四川元丰建设项目管理有限公司、中建三局集团有限公司、鼎山街道办事处等相关单位共同对双宝社区金桂园片区管网建设工程进行了项目验收，正按计划投入使用。  2.猴子山公墓山脚位置管网未建设问题。由区住建委牵头，于2020年6月22日正式施工，2020年12月19日完成竣工验收工作。其主管网和过街支管网已全部建设完成，二三级污水管网已开始运行。  3.江津大酒店附近小区污水收集管网破损，污水通过雨水管网排入幸福河问题。将其幸福河雨污分流改造纳入国开行基金一期项目清单，于2020年3月由中建3局动工整治，2020年10月底完成污水截流。江津大酒店片区生活污水已接入新建污水管网，并进入江津区污水处理厂（站）进行处理。 | 2020年3月11日至2022年8月31日 | 裴老师47567503 |