|  |
| --- |
| 重庆市环保集中督察反馈意见问题整改销号情况公示表 |
| **整改任务概述** | **整改责任单位** | **整改目标** | **整改措施及成效** | **整改时间** | **社会监督联系人及电话** |
| 几江街道辖区内老旧楼院雨污分流不彻底、陈独秀故居还房点和殡仪馆还房点共600人左右的生活污水未有效收集处理 | 区住房和城乡建设委员会 | 解决几江街道辖区内老旧楼院雨污分流不彻底、陈独秀故居还房点和殡仪馆还房点共600人左右的生活污水未有效收集处理等问题。 | 整改措施：1．“几江街道辖区内老旧楼院雨污分流不彻底”问题通过纳入水环境综合治理工程（一期）PPP项目“几江街道718栋老旧楼院雨污分流改造项目”实施改造，目前北固门试点片区已完工，共修建雨水管道220m、污水管道175.04m、雨污检查井及雨水篦子46座，雨污分流不彻底现状得到极大改善。2．“陈独秀故居还房点生活污水未有效收集”问题通过水环境综合治理工程（一期）项目业主单位对陈独秀旧居污水处理站实施进站道路恢复、维修和清淤排水沟、补充人工湿地植物、更换填充覆盖层等措施，已重新恢复陈独秀旧居污水处理站的正常使用。3．“殡仪馆还房点生活污水未有效收集处理问题”通过几江街道对殡仪馆还房污水处理站转接排污管道DN200波纹管约20m，重新种植湿地植物，恢复站内设施设备运行等措施，已解决无生活污水流入殡仪馆还房污水处理站进行处理的问题。整改成效：通过以上整改措施，几江街道辖区内老旧楼院因雨污分流不彻底造成污水横流问题已暂时消除。陈独秀故居还房点和殡仪馆还房点污水处理设备正常运行,生活污水有效收集处理。 | 2018年3月-2023年12月 | 蒲老师：47567503 |