江津区城市集中式饮用水水源地水质状况季报

# （2025年第三季度）

2025年第三季度，我区城市集中式饮用水水源地水质达标（达到或优于Ⅲ类标准），达标率100%。水质达标状况如下。

# 2025年第三季度江津区城市集中式饮用水水源地水质状况

| 序号 | 区县 | 水源地名称 | 水源类型 | 监测指标数 | 评价标准 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江津区 | 江津区几江街道长江江津区自来水公司（鲤鱼石）水源地 | 地表水 | 61 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | 达标 | - |
| 2 | 江津区 | 江津区德感街道长江江津区自来水公司（二沱）水源地 | 地表水 | 61 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | 达标 | - |