江津区农村黑臭水体排查和治理情况的公示

截止2024年8月31日，江津区组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理，完成国家监管清单水体3个，市级监管清单水体4个，区县监管清单水体7个，现将有关情况予以公示，接受公众监督。

公示期限：15个自然日

监督举报电话：47522457

农村黑臭水体治理情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 镇（街道） | 行政村（社区） | 水体名称 | 水体类型 | 水域面积：平方米 | 黑臭段地理位置信息 | 黑臭成因 | 监管级别 | 完成治理时间 | 治理后水体是否常年有水 |
| 起点名称 | 起点经度 | 起点维度 | 终点名称 | 终点经度 | 终点维度 |
| 1 | 永兴镇 | 旸岩村 | 旸岩村加工房 | 沟渠 | 675 | 旸岩村加工房 | 106.102063154 | 29.21504075 | 旸岩村污水处理站 | 106.102214242 | 29.21044931 | 农村生活污水污染、底泥淤积 | 市级监管 | 2024年8月15日 | 常年有水🗹季节有水🞎常年基本无水🞎 |
| 2 | 永兴镇 | 旸岩村 | 金御佳苑旁 | 沟渠 | 240 | 金御佳苑梅花坝 | 106.102748425 | 29.21862142 | 金御佳苑金洁超市 | 106.102364859 | 29.211504 | 农村生活污水污染 | 区县监管 | 2024年8月15日 | 常年有水🗹季节有水🞎常年基本无水🞎 |
| 3 | 吴滩镇 | 郎家村 | 插旗寺坑塘 | 塘 | 1000 | 插旗寺门口左侧 | 106.0562 | 29.2417 | 公路 | 106.0562 | 29.2419 | 农村生活污水污染 | 市级监管 | 2024年8月20日 | 常年有水🗹季节有水🞎常年基本无水🞎 |
| 4 | 吴滩镇 | 花厅村 | 三角坝坑塘 | 塘 | 2668 | 杨啟刚院子 | 106.0691 | 29.2624 | 村办公室坝子边 | 106.0697 | 29.2669 | 农村生活污水污染、底泥淤积 | 国家监管 | 2024年8月20日 | 常年有水🗹季节有水🞎常年基本无水🞎 |
| 5 | 慈云镇 | 慈音寺社区 | 慈云场河沟 | 河 | 2500 | 慈云派出所 | 106.207524235 | 29.077066589 | 镇污水处理厂 | 106.205343599 | 29.073107649 | 农村生活污水污染、生活垃圾 | 国家监管 | 2024年8月30日 | 常年有水🗹季节有水🞎常年基本无水🞎 |
| 6 | 慈云镇 | 刁家社区 | 污水处理站尾水沟 | 沟渠 | 500 | 刁家污水处理站 | 106.228873189 | 29.124020016 | 古家沟  | 106.228873189 | 29.124020016 | 农村生活污水污染、底泥淤积 | 区县监管 | 2024年8月30日 | 常年有水🞎季节有水🗹常年基本无水🞎 |
| 7 | 李市镇 | 龙吟村 | 龙吟小溪 | 河 | 1600 | 龙吟村邮政 | 106.5939 | 29.518698 | 龙吟中学 | 106.59466 | 29.518921 | 农村生活污水污染、生活垃圾、底泥淤积 | 市级监管 | 2024年8月29日 | 常年有水🞎季节有水🗹常年基本无水🞎 |
| 8 | 石蟆镇 | 稿子社区 | 洗脚溪黑臭水体 | 沟渠 | 450 | 稿子污水处理厂 | 106.00312 | 29.012963 | 稿子污水处理厂向前400米 | 105.888389 | 29.002789 | 农村生活污水污染 | 区县监管 | 2024年8月30日 | 常年有水🞎季节有水🗹常年基本无水🞎 |
| 9 | 石蟆镇 | 石蟆口社区 | 大路边沟渠 | 沟渠 | 400 | 中商街 | 105.93722 | 28.9804 | 中商街 | 105.937613 | 28.980040 | 农村生活污水污染 | 区县监管 | 2024年8月30日 | 常年有水🞎季节有水🗹常年基本无水🞎 |
| 10 | 支坪镇 | 津坪社区 | 黑臭水体 | 塘 | 2000 | 津坪6组大水井 | 106.2139 | 29.1511 | 津坪6组大水井 | 106.2139 | 29.1511 | 农村生活污水污染 | 市级监管 | 2024年8月20日 | 常年有水🞎季节有水🞎常年基本无水🗹 |
| 11 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 龙安桥河沟 | 沟渠 | 3000 | 仁西路白鹤嘴路口 | 106.386001 | 29.231897 | 高石滩龙安桥 | 106.386001 | 29.231897 | 农村生活污水污染 | 国家监管 | 2024年8月29日 | 常年有水🗹季节有水🞎常年基本无水🞎 |
| 12 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 沟渠 | 沟渠 | 270 | 支坪敬老院 | 106.383862 | 29.226406 | 钟良平屋角 | 106.383862 | 29.226406 | 农村生活污水污染 | 区县监管 | 2024年8月15日 | 常年有水🞎季节有水🞎常年基本无水🗹 |
| 13 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 沟渠 | 沟渠 | 340 | 联盟学堂湾十字路口 | 106.392051 | 29.231014 | 三岔路口 | 106.392051 | 29.231014 | 农村生活污水污染 | 区县监管 | 2024年7月30日 | 常年有水🗹季节有水🞎常年基本无水🞎 |
| 14 | 柏林镇 | 复兴村 | 沟渠 | 沟渠 | 210 | 复兴下场口 | 106.2348 | 28.4638 | 复兴河 | 106.2348 | 28.4641 | 农村生活污水污染 | 区县监管 | 2024年7月8日 | 常年有水🗹季节有水🞎常年基本无水🞎 |

注：1.表格信息填写规范参考附件3。

2.黑臭成因包括： a. 农村生活污水污染；b.畜禽养殖污染(注明规模，畜禽名称参考《国家畜禽遗传资源目录》,如：鸡(50)猪(10)); c. 水产 养殖污染；d.种植业污染； e. 企业排污；f. 生活垃圾和生产废弃物污染； g.底泥淤积；h.农厕粪污污染；i. 其他污染问题等。填写一种或几种农村 黑臭水体形成原因，造成污染最主要的原因置于首位。

重庆市江津区生态环境局

2024年8月31日