中山府发〔2023〕3号

重庆市江津区中山镇人民政府

关于印发《中山镇2023年春节期间供水

应急预案》的通知

各村（居）民委员会、镇属各单位、镇机关各部门：

现将《中山镇2023年春节期间供水应急预案》印发给你们，请遵照本预案要求，认真遵照执行，并抓好落实。

特此通知

重庆市江津区中山镇人民政府

2023年1月11日

中山镇2023年春节期间供水应急预案

做好我镇各村(社)2023年春节期间农村供水安全保障工作，建立高效、快速的应急处理反应机制最大限度地保障群众特别是贫困群众的饮水安全，加强和规范供水突发事件应急工作，有效预防和妥善处置各类供水事故，保障人民群众的切身利益和生命财产安全，维护公共利益，保持社会稳定，促进社会全面、协调、可持续发展。确保我镇各村(社) 2023年春节期间农村供水安全，根据本镇实际情况，特制定本预案。

# 一、指导思想

坚持安全第一、未雨绸缪、分片管理、分工合作的方针，按照供水应急工作遵循预防为主、保障重点、计划供应、节约用水、局部服从全局、-般服从应急的原则，明确具体分工，压实人员责任，强化值班值守，加大抢修维护力度，充分体现以人为本的核心理念，全力保障农村集中供水的正常用水秩序。

# 二、具体措施

## （一）水厂水质和水池水位保障

一是确保安全生产。加强水质监测，加大安保力度，着力推进施工作业规范、安全操作规程以及工作，安全目标责任制的落实。

二是确保有人负责。水厂负责人要值班，人员必须在岗在位，保持电话畅通。进行水源地巡查、水质检测、安全隐患排查、清洗水池、加药消毒记录清晰、详细。

## （二）各水厂供水保障

一是广泛宣传，2023工春节期间由于供水用户增多，管网更加分散，用水量增大，形势供水相当严峻。各村要入户宣传，错峰用水方式采取提前蓄水措施。

二是组织排查。鱼湾、四合水厂进一步充实管水人员，在进水管道、出厂水管道和减压池全部安装水表，发现水量变化较大，立即找到原因并妥善处理，将水损失降到最低。春节前开展一次联合执法行动，打击故意破坏水利设施、偷水灌田养鱼等违法等行为。加强联系，发现一处处理-处确保管网无跑水情况存在。

三是科学调水。由水利林业办牵头，分别从笋溪河和新桥水库内抽水到鱼湾、四合水厂和三合水厂，立即组织实施，确保群众基本用水需求。

四是及时抢修。对于供水管网突然发生断裂，造成局部不能供水，村上应立即上报镇政府值班室并组织相关人力、物力连续抢修，停水时间不得超过3天。

# 三、保障措施

（一）加强领导，明确责任。各村居作为供水运营的责任主体，要充分发挥主体作用，切实加强组织领导，并成立专门领导机构和工作机构，保证春节期间正常供水、服务优质、收费规范。

(二)规范操作，狠抓进度。实施过程中严格执行工程建设基本程序，保证工程建设全程规范有序。由于工程建设要求高、时间紧、任务重。各村要按照规定的时间节点扎实抓好各阶段工作的推进。

重庆市江津区中山镇党政办公室 2023年1月11日印发