江津府办发〔2025〕13号

重庆市江津区人民政府办公室

关于印发重庆市江津区CNG加气站

事故应急预案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

经区政府同意，现将《重庆市江津区CNG加气站事故应急预案》印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市江津区人民政府办公室

2025年4月3日

（此件公开发布）

重庆市江津区CNG加气站事故应急预案

目录

1  总则	5

1.1 编制目的	5

1.2 编制依据	5

1.3 适用范围	6

1.4 工作原则	6

1.5 事故分级	7

2  应急组织机构及职责	8

2.1 组织指挥体系	8

2.2 现场指挥机构	8

2.3 专家组	9

3  预防与预警	9

3.1 预防	9

3.2 监测与风险分析	9

3.3 预警	10

4  应急处置与救援	13

4.1 信息报告	13

4.2 分级响应	15

4.3 先期处置	15

4.4 响应程序	15

4.5 应急处置	16

4.6 响应调整	18

4.7 信息发布	18

4.8 应急结束	18

5  后期处置	19

5.1 善后处理	19

5.2 调查评估	19

5.3 恢复重建	20

6  应急保障	20

6.1 应急队伍保障	20

6.2 物资和装备保障	21

6.3 通信和交通运输保障	21

6.4 技术保障	21

6.5 财力保障	22

7  预案管理	22

7.1 预案体系	22

7.2 预案衔接	23

7.3 预案备案	23

7.4 应急演练	23

7.5 修订评估	23

7.6 宣传培训	24

8  附则	24

8.1 责任与奖惩	24

8.2 预案解释	24

8.3 预案实施	24

- 1  总则

- 1.1 编制目的

为进一步提升重庆市江津区应对辖区内CNG加气站突发事故的应急反应和处置能力，建立健全统一指挥、职责明确、运转有序、反应迅速、措施科学、处置有力的应急机制，保障人民群众生命财产安全，最大限度减少和降低CNG加气站生产安全事故造成的损失。

- 1.2 编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《城镇燃气管理条例》《生产安全事故应急条例》《突发事件应急预案管理办法》《重庆市安全生产条例》《重庆市突发事件应对条例》《重庆市天然气管理条例》《生产安全事故应急预案管理办法》《重庆市突发公共事件总体应急预案》《重庆市突发事件应急预案管理实施办法》《重庆市生产安全事故应急预案管理办法实施细则》、《重庆市突发事件预警信息发布管理办法》《重庆市城镇天然气事故应急预案》等法律法规和有关规定，结合本区CNG加气站的实际情况，制定本预案。

- 1.3 适用范围

本预案适用于重庆市江津区行政区域内CNG加气站储存、加气，检维修过程中，因人为因素、自然因素、设施故障等引发的泄漏、火灾、爆炸等事故应急处置工作。

- 1.4 工作原则

（1）以人为本，安全第一

始终把保障人民群众的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少CNG加气站生产安全事故造成的人员伤亡和财产损失。

（2）统一领导，分级管理

在区政府的统一领导下，指导、协调CNG加气站生产安全事故应急救援工作，各涉及CNG加气站的镇街及经营单位按照各自职责和权限，具体负责应急管理和应急救援工作。

（3）谁主管、谁负责和属地管理

发生CNG加气站生产安全事故的企业是应急救援的责任主体和第一响应者，按照分级响应的原则，涉及CNG加气站的各镇街、CNG经营单位应及时启动应急预案，实施应急救援。

（4）依靠科学，依法规范

充分发挥专家的作用，实行科学决策。涉及CNG加气站的各镇街、经营单位要依靠科技手段不断改进和完善应急救援的装备、设施和手段，依法规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

（5）预防为主，平战结合

贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事件应急与预防相结合。按照“长期准备、重点建设”的要求，做好应对本辖区CNG加气站生产安全事故的各项工作准备，涉及CNG加气站的各镇街、经营单位救援队伍要加强培训演练，做到常备不懈。

- 1.5 事故分级

按照事故严重程度，CNG加气站事故分为特别重大、重大、较大、一般4个等级。

（1）特别重大：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失。

（2）重大：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失。

（3）较大：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失。

（4）一般：造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失。

上述有关数量表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

- 2  应急组织机构及职责

- 2.1 组织指挥体系

一般、较大CNG加气站事故发生后，区天然气管理部门报请区政府启动应急预案，在区委、区政府的统一领导下，成立重庆市江津区CNG加气站事故应急处置指挥部（以下简称“区指挥部”）。区指挥部实行指挥长负责制，区政府分管副区长担任指挥长，区政府办公室、区经济信息委、区应急管理局、区公安局、区消防救援局、事发地街道办事处主要负责人任副指挥长，区级有关部门（单位）负责人为成员。区指挥部下设综合协调、抢险救援、医学救援、秩序维护、舆论引导、应急保障、善后工作、事故调查等工作组；根据工作需要，工作组的设置可作适当调整。

- 2.2 现场指挥机构

一般、较大CNG加气站事故发生后，区委、区政府视情况成立现场指挥部，负责组织、指挥本行政区域事故应对处置工作。应急状态下，区指挥部根据CNG加气站事故现场处置需要设置现场指挥部，现场指挥部指挥长由区指挥部指挥长担任或指定。发生一般和较大事故的，现场指挥部组织开展事故应急救援工作。发生重大和特别重大事故的，现场指挥部在市委、市政府领导下，开展事故先期处置工作，在市级指挥机构到达现场后，配合市级指挥机构参与应急救援工作。

- 2.3 专家组

区天然气管理部门依托市天然气管理部门、市应急管理部门专家库，为应急管理、事故应对处置工作提供决策咨询服务，必要时直接参与应急处置和救援的技术方案制订与指导工作。

- 3  预防与预警

- 3.1 预防

3.1.1 涉及CNG加气站的街道办事处、区级各有关部门应当建立健全本行政区域内或本行业领域CNG加气站重点场所、重点设施等风险防控机制，建立台账，定期进行检查，督促有关单位、企业或生产经营者建立健全全员安全生产责任制和安全管理制度，开展风险辨识和隐患排查，按照“定人员、定责任、定措施、定时限、定资金”的原则及时消除事故隐患。

3.1.2 区天然气管理部门履行全区CNG加气站行业安全监管职责。教育、住房城乡建设、交通运输、商务、卫生健康、文化旅游、应急管理、市场监管等有关区级部门和单位应当对本行业领域所涉及的CNG加气站安全加强风险管理工作。

- 3.2 监测与风险分析

3.2.1 监测

（1）CNG加气站经营企业应建立健全天然气日常数据监测、事故统计分析等各项生产管理制度，建立健全天然气安全评估和风险管理体系，加强智能化感知、监控系统等技术装备配备，实时动态监测，及时分析研判CNG加气站风险数据，将发现的可能造成CNG加气站事故的风险报告区天然气管理部门和属地街道办事处。

（2）水利、规划自然资源、应急管理等部门按照职能职责依法开展监测工作，及时将监测到的可能导致CNG加气站事故的气象灾害、地质灾害等信息通报本级天然气管理部门。

3.2.2 风险分析

区天然气管理部门接收到信息后，及时组织有关部门、机构、专业技术人员和专家进行研判，分析可能发生的CNG加气站事故，预估可能造成事故的影响范围和危害程度，并向区政府提出预警级别建议；在重大节假日、特殊时段，可针对性地组织开展和加强风险监测分析。

- 3.3 预警

3.3.1 预警分级

根据事故发生的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度，预警级别由高到低依次为一级、二级、三级、四级，分别对应预计可能发生的特别重大、重大、较大、一般CNG加气站事故。

3.3.2 预警信息发布

预警信息发布对象为参与事故应对处置的有关部门、单位和社会公众或可能波及范围内的组织或个人。预警信息包括发布单位、发布时间、事故类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等内容。

预警信息的发布要充分发挥突发事件预警信息发布系统作用，可以通过广播、电视、手机、通信与信息网络等方式进行，对特定人群、特殊场所以及警报盲区，组织人员逐户通知或针对性的通知。

3.3.3 预警信息发布主体

三级、四级预警信息由区政府或者授权区天然气管理部门发布；一级、二级预警信息由市政府或者授权市天然气管理部门发布；特殊情况下，市政府可发布各级预警信息。

区政府发布的三级、四级预警级别有可能上升为二级及以上的，应及时上报市政府，由市政府或者授权市天然气管理部门按规定启动预警信息发布程序。

3.3.4 预警行动

三级、四级预警信息发布后，区天然气管理部门以及区级有关部门、受影响的街道办事处、天然气设施权属单位、上游天然气供应企业应视情况采取以下全部或部分措施：

（1）区天然气管理部门

组织预警期间值守工作，要求受影响街道办事处开展值守并及时报送事故风险信息变化情况；及时向区政府报告；协调调集队伍、专家、装备、物资等，做好应急救援、处置和保障的准备工作；督导天然气设施权属单位开展应急处置工作；报请区政府启动应急预案；做好应急信息发布的准备工作。

（2）区级有关部门

依据责任分工，研究制定并督促落实事故风险防控应对方案；督促有关单位、企业或生产经营者制定疏散计划，组织事故风险影响区域内人员提前撤离，转移重要财产，有序停止生产经营活动；加强相关舆情监测，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作。

（3）受影响街道办事处

组织应急工作人员、应急救援队伍在岗备班，进入待命状态；检查现有物资、装备的有效性；关闭或者限制使用易受事故危害的场所，控制或限制容易导致危害扩大的公共场所活动；提前疏散、转移可能受到危害的人员，并进行妥善安置；加强对辖区内CNG加气站行业重点场所、重点设施的安全巡查。村（社区）协助街道办事处做好组织群众疏散等工作。

（4）天然气设施权属单位

迅速采取有效处置措施，控制事件发展态势；在涉险区域设置警示标志，利用各种渠道告知公众避险，协助配合政府部门提前疏散可能受到危害的人员；按程序采取停气措施；通知本单位应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急处置和救援工作的准备，调集应急所需队伍、物资、装备等，做好应急保障工作。

（5）上游天然气供应企业

组织相关应急队伍和人员进入待命状态；协助天然气设施权属单位应急处置，做好相关抢险以及施工支持准备工作；加强CNG加气站调度和供气压力调节，保障供气安全。

一级、二级预警信息发布后，区政府组织有关部门和单位按照责任分工做好应急准备工作；及时向公众发布有关信息，公布信息接收和咨询电话，加强相关舆情监测，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作。

3.3.5 预警调整与解除

有事实证明可能发生CNG加气站事故的危害因素、影响范围发生变化或消除以及发布预警信息的单位认定可进行预警调整的其他情形，发布预警信息的单位应及时对外发布预警级别调整或解除通知，并调整或解除预警措施。

- 4  应急处置与救援

- 4.1 信息报告

4.1.1报告程序

事故发生后，涉事企业或生产经营者应当于20分钟内电话、40分钟内书面向区天然气管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。区天然气管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到报告后应立即对事故情况进行核实，及时向区委、区政府和上级主管部门报告事故信息。有关单位和个人可通过“110”“119”报警电话或燃气抢险电话等报告，公安、消防等部门接到报警后应立即向区委、区政府报告。

初判发生一般或较大及以上CNG加气站事故，区天然气管理部门及负有安全生产监督管理职责的有关部门和单位在接报后30分钟内向区委、区政府电话报告，1小时内书面报告。区委、区政府按照相关规定报市委、市政府。

初判发生较大及以上CNG加气站事故，区委、区政府在接报后30分钟内向市委、市政府总值班室电话报告，1小时内书面报告。

对时段、地点敏感，已经或可能形成舆论热点、引发恶意炒作的事故，不局限于事故级别须及时向区委、区政府报告。区委、区政府按照相关规定报市委、市政府。

4.1.2报告内容

电话报告应包括时间、地点、信息来源、事故基本情况和可能造成的后果等内容；书面报告应包括时间、地点、信息来源、事故起因、基本过程、已造成的后果、影响范围、发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等内容。

4.1.3信息续报

对首报时要素不齐全或事故衍生出新情况、处置工作有新进展的，要及时续报，可采取电话、书面等形式及时续报事故处置等有关情况。重大、特别重大事故每2小时续报事故进展。

4.1.4信息通报

天然气管理部门应及时向本级相关部门（单位）通报事故信息，通报、报告的信息应保持一致。因生产安全事故、交通事故、自然灾害等因素可能引发CNG加气站事故的，有关部门和单位应当及时向本级天然气管理部门通报。

- 4.2 分级响应

根据CNG加气站事故分级，区级层面应急响应等级由高到低分为一级、二级、三级、四级。

- 4.3 先期处置

有关CNG加气站经营企业应立即启动本单位应急预案，组织现场人员撤离，抢救遇险人员，视情况采取切断气源、疏散并设立警戒区、控制火源、检测探测、放空泄压、封锁危险场所等措施，控制事态发展。涉事企业或生产经营者应迅速采取措施，第一时间组织人员疏散，实施应急处置，减轻事故危害。事发地街道办事处应第一时间调动应急队伍，组织人员转移疏散，实施现场事故救援。

- 4.4 响应程序

4.4.1 初判发生或可能发生特别重大、重大CNG加气站事故，区政府应及时上报市政府，由市政府视情况分别决定启动一级、二级响应。

4.4.2 初判发生或可能发生较大、一般CNG加气站事故，由本区负责应对工作。区天然气管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门报请区政府，区政府视情况分别决定启动三级、四级响应。

4.4.3 对于比较敏感，或发生在重大活动举办、重要会议召开等时期的CNG加气站事故，可适当提高响应等级。

4.4.4 天然气用户因人为因素、天然气设施或天然气燃烧器具故障等发生泄漏、火灾、爆炸等事故后，有关部门和单位应当立即启动相关应急预案，开展应急处置工作。区天然气管理部门视情况启动或报请区政府由区指挥部启动本预案相关应急处置措施。

- 4.5 应急处置

4.5.1 一级、二级响应启动后，区级相关部门和单位应迅速开展先期应急处置工作。

4.5.2 三级、四级响应启动后，现场指挥部可视情况采取以下应急处置措施。

（1）人员疏散。组织营救受害人员，疏散、撤离并妥善安置生命安全受到威胁的人员。

（2）抢险救援。视情况采取设备设施堵漏、隔离、降温、关停、放散、置换、火灾扑救等措施控制事态发展，组织抢修被损坏天然气设施。组织开展事故现场和受影响区域天然气设施运行参数、事发地道路和建筑物沉降、其他市政管网和管线状态监测，以及事故现场有毒气体分析、周边大气质量监测。

（3）现场管控。设立现场警戒区，封锁危险场所，及时清除、转移影响救援的障碍物等，做好必要的安全防护，避免造成其他人员伤害。

（4）交通管控。组织实施现场交通管制等限行措施，保证应急交通工具的优先安排、调度和放行，确保抢险人员和物资能够及时、安全送达。

（5）医疗救援。组织医疗资源和力量对伤病员进行诊疗，及时、安全地将重症伤病员转运到有条件的医疗机构进行救治；视情况增派医疗卫生专家和卫生应急队伍、调配急需医药物资，支持医学救援；做好受影响人员的心理援助。

（6）舆论引导。开展舆情监测，加强网络媒体和移动新媒体信息发布内容管理和舆情分析，及时发布事故相关信息，澄清不实消息，正确引导社会舆论，稳定公众情绪。

（7）保障居民基本生活。抢修通信、电力、交通、供水等基础设施，确保事发地及周边居民用水、用电等需求；组织应急物资和生活必需品的生产、调配和运输，保障受影响居民停气期间的基本生活。

（8）维护稳定。做好事故现场和周边区域的保护和警戒，维持治安秩序，严厉打击借机传播谣言、制造社会恐慌等违法犯罪行为；做好伤亡人员及其家属的安抚、疏导、稳定工作；组织恢复生产经营。

（9）事故调查。在确保安全和不影响应急处置的前提下，对事故证据进行搜集和留存，寻找证人并记录证言，控制事故责任人和嫌疑人。

（10）其他措施。发生次生衍生灾害事件，由现场指挥部报请区政府按程序启动相应应急预案共同处置。因CNG加气站事故导致的天然气供应严重短缺、供应中断突发事件应急处置按照本区天然气供应应急预案执行。

4.5.3 发生跨区县的一般、较大CNG加气站事故，经报请市政府后，由市政府指定或授权有关区指挥部或部门负责统一领导、组织指挥事故应对处置工作，其他有关区指挥部协助处置。

- 4.6 响应调整

事故得到有效控制，经启动应急响应的主体充分研判后，可降低响应级别。事故事态扩大，超出响应主体职责或处置能力，承担组织指挥职责的指挥部可提出提高应急响应级别的建议，由上一级组织指挥机构启动更高层级应急响应。

- 4.7 信息发布

4.7.1 重大、特别重大CNG加气站事故发生后，在现场指挥部的统一领导下，舆论引导组应加强信息发布和舆情引导，借助电视、广播、报纸、网络、社区显示屏等多种途径，运用微博、微信、移动客户端等新媒体平台，通过政府发布新闻通稿、举行新闻发布会等多种形式，统一对外发布信息。一般、较大CNG加气站事故发生后，区政府、区天然气管理部门根据职责和事件进展，及时向市委宣传部、市政府新闻办请示，动态发布信息。

4.7.2 事故发生后应在5小时内发布权威信息，人员伤亡严重或社会影响较大的，原则上应在24小时内召开新闻发布会，并视情况连续召开。

4.7.3 参与事故应对处置的相关部门（单位）和个人不得擅自对外发布事故有关信息，不得编造、传播有关事故虚假信息。

- 4.8 应急结束

当引发CNG加气站事故的因素已经消除，事态得到全面控制，天然气管网恢复正常运行时，次生、衍生和事件危害基本消除时，由抢险救援组会同专家组评估认定，提出终止响应的建议，经现场指挥部同意后，现场指挥部指挥长可宣布应急结束，或逐步停止有关应急处置措施，有序撤离应急队伍和工作人员，并将情况及时通知参与事故处置的各相关单位，必要时向社会发布应急结束信息。

- 5  后期处置

- 5.1 善后处理

事发地街道办事处要及时制定善后处置措施，组织开展事故损失统计核实上报、伤亡人员善后、生还者和遇难者家属安抚、临时救助、司法援助、保险理赔和纠纷处理等工作。区天然气管理部门等区级有关部门（单位）积极参与善后有关工作，提供必要的支持。

- 5.2 调查评估

5.2.1 事故调查

（1）特别重大CNG加气站事故由市政府组织有关部门协助国务院事故调查组进行调查；重大、较大CNG加气站事故由市政府组织调查，市政府可授权市应急管理部门或市天然气管理部门牵头成立事故调查组；一般CNG加气站事故由区政府组织调查，区政府可授权区应急管理部门或区天然气管理部门牵头成立事故调查组。

（2）事故调查组应查明事故原因、经过、人员伤亡、直接经济损失，认定事故的性质和事故责任，提出对事故责任人的处理建议，总结事故教训，提出防范整改措施和处理建议，形成调查报告。

5.2.2 总结评估

事故现场应急处置结束后，区指挥部应向区政府提交事故应急处置工作总结报告。事故调查组应对事故应急处置基本情况、事故发生单位和事发地政府的应急处置工作等进行评估，并在事故调查报告中对应急处置作出评估结论。

- 5.3 恢复重建

区政府负责组织制定恢复重建计划，并向市政府报告；组织力量全面开展损失核定，及时协调发展改革、经济信息、公安、财政、住房城乡建设、城市管理、交通运输、水利等部门恢复社会秩序，尽快修复被损坏的供电、供气、供水、排水、交通、水利、通信等公共设施。

- 6  应急保障

- 6.1 应急队伍保障

CNG加气站经营单位专业应急救援队伍是应急救援工作的基础力量，应按照有关规定配备人员、装备，开展培训、演练；各成员单位应急救援队伍是事故救援的重要支援力量和补充力量，应合理确定队伍规模，加强日常训练和演练，提高应急响应和处置能力；区指挥部办公室应加强对CNG加气站经营单位应急救援队伍的监督检查，促使其保持战斗力，在应急响应时统一协调指挥调配应急救援队伍。公安、消防、卫生健康、住房城乡建设等区级部门和单位做好应急救援力量保障工作。

- 6.2 物资和装备保障

6.2.1 CNG加气站经营单位及各涉及CNG加气站事故的街道办事处等负责应急救援的有关单位要建立应急物资和装备信息库，明确物资装备的类型、数量、性能、存放位置等，建立健全应急物资装备维护、保养、调用等制度，保证应急救援工作需要。

6.2.2 区级有关部门和单位按照职责分工，储备应急物资和装备，建立管理台账，方便进行调用和管理。

6.2.3 区天然气管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门制定CNG加气站事故应急物资装备调拨方案，建立紧急调用机制。

- 6.3 通信和交通运输保障

天然气管理部门负责协调现场信息通信保障，确保应急期间通信联络和信息传递需要；交通运输管理部门应健全交通运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输；公安部门应加强交通应急管理，保障应急救援交通工具和物资运输交通工具优先通行。根据全面推行公务用车制度改革有关规定，有关单位应配备必要的应急车辆，保障应急救援需要。

- 6.4 技术保障

6.4.1 区级有关部门应支持本行政区域产、学、研机构和有关企业研究开发用于CNG加气站事故预防、监测、预警、应急处置与救援的新技术、新材料和新设备。

6.4.2 天然气管理部门加强信息化、智能化监测平台建设，并与其他部门突发事件信息系统互联互通、数据共享。天然气管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门依托市级相关专家库，为应急管理、事故应对处置工作提供决策咨询服务，必要时直接参与应急处置和救援的技术方案制订与指导工作。有关部门和单位要为CNG加气站日常监测预警及事故应急抢险提供必要的气象、地质、水文等服务。

- 6.5 财力保障

财政部门负责保障本级CNG加气站事故应急处置与救援所需经费。CNG加气站经营企业要根据国家有关规定安排应急处置资金，确保应急处置的资金需要。完善CNG加气站事故风险社会分担机制，推行安全生产责任保险。

- 7  预案管理

- 7.1 预案体系

（1）本预案为区专项应急预案，是本区应对CNG加气站事故的行动依据，是指导辖区内CNG加气站经营企业编制相应预案的文件。

（2）各街道办事处应根据本预案，组织制定本行政区域内CNG加气站事故应急预案。

（3）CNG加气站经营企业应按照国家法律法规有关规定，结合生产、经营和工作实际情况编制相应的应急预案。

- 7.2 预案衔接

本预案向上与《重庆市城镇天然气事故应急预案》《重庆市江津区突发事件总体应急预案》相衔接。各街道办事处CNG加气站事故应急预案，CNG加气站经营企业编制的相应应急预案应与本预案衔接。

- 7.3 预案备案

区天然气管理部门将本预案报市天然气管理部门备案、抄送区应急管理部门；CNG加气站经营企业按照本市有关规定将本单位相应的应急预案报天然气管理部门、应急管理部门备案。

- 7.4 应急演练

区天然气管理部门应至少每年组织1次本行政区域CNG加气站事故综合应急演练，不定期开展CNG加气站事故应急演练；CNG加气站经营企业应至少每半年组织开展1次CNG加气站事故应急演练。相关单位应检验和强化应急准备及应急处置能力，并通过对演练过程的总结评估，修订完善应急预案。

- 7.5 修订评估

区天然气管理部门原则上应每5年组织开展1次预案评估，提出预案修订意见；根据编修工作规定和实施过程中发现的问题，及时对本预案进行修订。CNG加气站经营企业应每3年进行1次预案评估，对预案是否需要修订作出结论；依据相关规定对预案及时进行修订。

- 7.6 宣传培训

各街道办事处，区级有关部门和单位应有计划、有针对性地开展天然气安全知识宣传和教育，并利用各种媒体向社会公众宣传天然气管理的法律、法规及自救、互救等知识，增强防范意识；区天然气管理部门应组织实施和解读本预案，跟踪预案落实情况，了解有关方面和社会公众的意见建议。有关部门和天然气经营企业等要根据本预案的要求，组织本部门、本行业、本单位人员开展应急抢险业务培训，熟悉应急处置程序，做好各项应急准备工作。

- 8  附则

- 8.1 责任与奖惩

对在应对处置工作中，见义勇为个人、作出突出贡献的先进集体和个人，按照国家有关规定给予表彰或奖励。对迟报、谎报、瞒报和漏报事故重要情况，应急处置不力，或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为的，依照有关规定给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成他人人身、财产损害的，依法承担民事责任。

- 8.2 预案解释

本预案由区经济信息委负责解释。

- 8.3 预案实施

本预案自发布之日起施行。

附件：1．区指挥部及成员单位工作职责

2．区CNG加气站事故应急指挥部框架

3．江津区CNG加气站应急组织机构成员单位联系表

4．信息报告流程图

5．区级应急响应流程图

附件1

区指挥部及成员单位工作职责

一、区指挥部工作职责

组织指挥本区一般、较大CNG加气站事故应对处置工作，传达贯彻执行国务院有关决策部署和市、区各级政府有关指示要求，向区委、区政府报告CNG加气站事故及应对处置情况，组织调度有关队伍、专家、物资、装备，决定对事故现场进行封闭和对事故现场周边实行交通管制等强制性措施，发布事故有关信息，承担区委、区政府交办的其他任务。

二、成员单位工作职责

区委宣传部：牵头舆论引导组工作。提出事故新闻发布、报道工作意见，组织指导新闻发布、报道工作，收集、跟踪市内舆情，组织、协调和开展舆论引导相关工作；协调解决事故新闻发布、报告中出现的问题。

区委网信办：参加舆论引导组工作，统筹网络舆情监测、预警、报告和处置，负责网络舆情研判和管理。

区经济信息委：牵头综合协调组工作；组织召开现场指挥部会议，协调综合性事宜，督导事件处置进展，收集报告事故信息，争取上级部门协调上游天然气供应企业气源调度工作，调集应急抢险器材和物资等。牵头抢险救援组工作；组织开展应急救援和处置工作；提供专业技术支持，组织专家组根据事故现场情况迅速制定救援技术方案和防范措施；督促事故发生单位启动应急预案，组织力量及时进行应急救援和处置工作。参加舆论引导组工作，制定新闻宣传方案、制定宣传口径并组织起草新闻通稿，实时关注舆情进展，做好舆情监测引导、科普宣传等工作。参加应急保障组工作，配合做好抢险救援器材与物资保障工作。按照区政府授权组织或参加一般、较大CNG加气站事故的事故调查工作。配合做好善后处置工作。

区公安局：牵头秩序维护组工作，负责事故区域的安全保卫和秩序维护，协助组织群众疏散，负责组织指挥排爆、案件侦破等工作，负责事故现场及周边道路的交通秩序维护疏导工作，按照现场指挥部确定的警戒范围采取临时交通管制措施，保证救援车辆顺利通行。配合牵头部门做好综合协调、事故调查工作。

区民政局：参加善后工作组工作，指导社会捐助工作，配合有关部门动员社会应急力量参与抢险救援工作，负责做好遇难人员殡仪、家属慰问等善后处置工作。

区财政局：参加应急保障组工作，为应急处置工作提供经费保障。配合有关部门做好善后工作。

江津区规划自然资源局：参加抢险救援组工作，为事故应急处置与救援工作提供测绘地理信息等信息支持，提出应急处置建议，配合制定应急救援方案。

区生态环境局：参加抢险救援组工作，负责对CNG加气站事故次生突发环境事件周围区域环境应急监测，提出防止事态扩大和控制污染的要求或者建议。

区住房城乡建委：参加抢险救援组工作，协调对受事故影响建筑的安全鉴定和应急监测，督导物业服务企业和公共场所管理单位配合应急处置和协助人员疏散避险。

区城市管理局：参加抢险救援组工作，组织抢修与恢复在CNG加气站事故中损坏的有关城市供水管线以及道路照明等设施，指导协调抢修与恢复在CNG加气站事故中损坏的市政道路。

区交通运输委：参加应急保障组工作，做好交通运输保障、公路抢险保通工作，协调受事故影响公交、轨道交通等线路运营时间和线路的临时调整。参加秩序维护工作，组织、督导公共交通运力配合开展人员疏散避险。

区商务委：参加应急保障组工作，组织、协调、指导商贸流通企业做好生活必需品市场供应工作；参加善后工作组工作，协助事发地街道办事处做好商贸流通企业善后处置工作。

区卫生健康委：牵头医学救援组工作。负责紧急医学救援及应急心理援助，组织动员红十字会等社会卫生力量参与医疗卫生救助工作。

区应急局：参加综合协助组工作，协调综合性事宜，督导事件处置进展，收集报告事故信息等。参加抢险救援组工作，组织协调一般、较大CNG加气站事故应急处置与救援工作；按照区政府授权组织或参加一般、较大CNG加气站事故的事故调查工作。

江津区市场监管局：参加抢险救援组、事故调查组工作，为涉及压力容器、压力管道的CNG加气站事故抢险救援、事故调查提供技术支持等。

江津消防救援支队：参加综合协调组工作，配合有关部门做好应急资源调配等工作。参加抢险救援组工作，承担CNG加气站火灾抢险救援任务，对CNG加气站事故中的被困人员进行救助并配合天然气经营企业的工程技术人员进行现场侦检，配合专业应急救援队进行器具堵漏、冷却抑爆、关阀断源等。配合有关部门做好事故调查工作。

区检察院：参加事故调查组工作，依法参与生产安全事故的调查，提出事故处理意见。

国网重庆江津区供电分公司：参加应急保障组工作，负责控制停电范围，保证江津区主网安全，恢复电网供电；组织电力抢修恢复工作，尽快恢复受影响区域供电工作；负责重要电力用户、重点区域、处置现场的临时供电保障。

区总工会：参加善后工作组工作，指导涉事企业做好事故善后处置工作；参加事故调查组工作，依法参加生产安全事故调查处理，提出处理意见。

区红十字会：参加医学救援组工作，配合有关部门为事故伤亡人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助，组织志愿者参与现场救护。

事发地街道办事处：负责报送事故有关情况；组织开展一般、较大事故的先期应对处置工作；落实区委、区政府和区指挥部有关指示要求；会同有关部门做好重大、特别重大事件应对处置的应急保障工作；组织做好事故善后工作。

事发企业：负责启动本企业应急预案，提供事故风险评估情况，组织本企业应急救援队伍和专家对CNG加气站事故进行先期应急处置，防止事故进一步扩大。负责配合做好事故调查处理工作。

上游天然气供应企业：负责配合事发企业做好CNG加气站供应保障的气源调度工作，协助事发企业做好CNG加气站事故处置工作，并提供相关抢险技术及施工支持。

附件2

区CNG加气站事故应急指挥部框架

综合协调组：区经济信息委牵头，区应急管理局、区公安局、区消防救援支队、事发地区县政府等参加。主要职责：落实国务院、市、区各级政府领导同志的指示和批注，协调开展现场抢险救援工作，向区政府报告事故处置工作进展，协调调配有关应急资源。协调各组权利开展应急处置各项工作。

指 挥 长：区政府分管副区长

副指挥长：区政府办公室、区经济信息委、区应急管理局、区公安局、区消防救援支队、事发地区镇街主要负责人

职    责：组织指挥本区一般、较大CNG加气站事故应对处置工作，传达贯彻执行国务院有关决策部署和市、区各级政府有关指示要求，向区委、区政府报告CNG加气站事故及应对处置

情况，组织调度有关队伍、专家、物资、装备，决定对事故现场进行封闭和对事故现场周边实行交通管制等强制性措施，发布事故有关信息。承担区委、区政府交办的其他任务。

重庆市江津区CNG加气站事故应急指挥部

秩序维护组：区公安局牵头，区交通运输委、事发地区镇街政府等参加。主要职责：负责事故现场及周边地区的警戒、控制、协助组织人员有序疏散，维护现场秩序，确保道路畅通。

抢险救援组：区经济信息委、区应急管理局、区消防救援支队、区规划自然资源局、市生态环境局、区城市管理局、区市场监管局、事发地镇街政府等参加。主要职责：负责组织力量抢险救援；研究现场处置情况，提出处置建议和抢险救援技术方案，调集抢险救援队伍及所需装备、物资、迅速开展抢险救援工作。组织次生、衍生灾害事件风险监测。

医学救援组：区卫生健康委牵头，区红十字会、事发地区县政府参加。主要职责：负责对受伤人员及时实施救治，尽最大努力减少人员伤亡。

应急保障组：事发地镇街政府牵头，区财政局、区交通运输委、区商务委、国网重庆江津区供电分公司等参加。主要职责：提供必要的办公用品，负责抢险救援器材与物资保障、交通运输保障、资金保障、生活保障、通信保障、电力保障等。

舆论引导组：区委宣传部牵头，区委网信办、区经济信息委、事发地区镇街政府等参加。主要职责：及时、准确、客观发布权威信息；收集相关舆情；组织开展宣传报道；做好现场媒体记者的接待工作；做好舆论引导工作。

事故调查组：区政府授权部门牵头，区经济信息委、区应急管理局、区公安局、区消防救援支队、区市场监管局、区检察院、区总工会等参加。主要职责：按有关规定组织或配合开展事故调查，认定事故责任，提出处理意见，总结经验教训；对应急处置工作开展评估。

善后工作组：事发地镇街政府牵头，区经济信息委、区民政局、区财政局等参加。主要职责：组织开展保险理赔工作，做好伤亡人员的善后工作，做好生还者和遇难者家属安抚工作，维护社会稳定。

附件3

江津区CNG加气站应急组织机构成员单位

联系表

| 序 号 | 单位名称 | 电 话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区政府办公室 | 023-47521321 |
| 2 | 区委宣传部 | 023-47521319 |
| 3 | 区经济信息委 | 023-47522601 |
| 4 | 区住房城乡建设委 | 023-47526119 |
| 5 | 区发展改革委 | 023-47521221 |
| 6 | 区应急局 | 023-47530530 |
| 7 | 区交通运输委 | 023-47521226 |
| 8 | 区城市管理局 | 023-47532741 |
| 9 | 区生态环境局 | 023-47522457 |
| 10 | 江津区规划自然资源局 | 023-47522801 |
| 11 | 江津区市场监管局 | 023-47519333 |
| 12 | 区商务委 | 023-47550058 |
| 13 | 区公安局 | 023-47537110 |
| 14 | 区卫生健康委 | 023-47562859 |
| 15 | 区民政局 | 023-47521028 |
| 16 | 区财政局 | 023-47521606 |
| 17 | 区人力社保局 | 023-47521292 |
| 18 | 区总工会 | 023-47525319 |
| 19 | 江津消防救援支队 | 023-61065119 |
| 20 | 重庆市江津区中心医院 | 023-47521342 |
| 22 | 鼎山街道 | 023-47539300 |
| 23 | 鼎山南城派出所 | 023-47578197 |
| 24 | 圣泉街道 | 023-47838232 |
| 25 | 圣泉街道派出所 | 023-47218110 |
| 26 | 双福街道 | 023-47845991 |
| 27 | 双福街道派出所 | 023-47831370 |

附件4

信息报告流程图

涉事企业、生产经营者

负有安全生产监督管理职责的有关部门

本级有关

部门（单位）

区委、区政府

市级天然气

管理部门

市委、市政府

一般及

以上事故

20分钟内电话、40分钟内书面

一般及

以上事故

一般及

以上事故

一般及

以上事故

较大及

以上事故

30分钟电话，

1小时书面

CNG加气站事故

有关单位、个人

燃气抢修电话

公安、消防部门

区天然气管理部门

市级有关主管部门

附件5

区级应急响应流程图

发生CNG加气站事故

区CNG加气站事故应急指挥部

初判发生

一般事故

信息接收、先期处置

区天然气管理部门研判事故级别、发展态势

四级

响应

三级

响应

初判发生

较大事故

应急处置与救援

符合应急响应终止条件

应急响应结束

后期处置

综合协调组

抢险救援组

医学救援组

秩序维护组

舆论引导组

应急保障组

善后工作组

事故调查组

现场指挥部

事态得到有效控制或事态扩大

一、二级响应

市委、市政府

重庆市江津区人民政府办公室               2025年4月7日印发