四面山集散中心机房设施设备采购搬迁安装及网络布线项目

竞争性谈判文件

采   购   人：重庆市四面山旅游投资有限公司（盖章）

招标代理机构：重庆信联建筑工程咨询有限公司（盖章）

- 目录

- 采购邀请书

- 采购内容及技术需求

- 项目商务部份需求

- 开标评标程序及办法、无效条款、采购终止

- 供应商须知

- 投标文件格式

第一章  采购邀请书

各潜在供应商:

重庆市四面山旅游投资有限公司就四面山集散中心机房设施设备采购搬迁安装及网络布线项目进行竞争性谈判采购，请合格的供应商按下列要求填报：

一、采购项目内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金（元） | 履约保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四面山集散中心机房设施设备采购搬迁安装及网络布线项目 | 25 | 5000 | 中标金额的10% | 1、本项目不接受联合体投标； |

二、资金来源

业主自筹。

三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

投标人应具有安防工程三级及以上资质。（提供证书复印件加盖投标人商鲜章）

四、投标、开标有关说明

凡有意参加投标的投标人，请投标人自行在重庆市江津区人民政府网（ http://www.jiangjin.gov.cn/）上免费下载本项目竞争性谈判文件以及附件、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（一）竞争性谈判文件公告期限：2021年3月 2 日至2021年3 月4日。

（二）投标地点：江津区几江街道北固门街世豪大厦重庆市四面山旅游（集团）有限公司办事处。

（三）递交标书开始时间：2021年 3月5 日14:00时

（四）投标截止时间：2021年 3月 5日14:20

（五）开标时间：2021年3月5日14:30

（六）开标地点：同投标地点

五、投标保证金

（一）投标保证金只能通过电汇或网银方式缴纳，从投标人基本账户提交，转款时汇出账号必须与开户许可证上的账号一致，不得使用其它方式进账。转款时在备注或用途栏注明项目名称。

（二）投标保证金账户开户行

开户行：农商行江津支行四面山分理处

户名：重庆市四面山旅游投资有限公司

帐号：1556010120010002487

（三）投标保证金缴纳截止时间：2021 年3月 5日10:00时前（以到账日期为准）。

（四）采购人在中标通知书发出后五个工作日内无息退还未中标供应商的投标保证金；中标人投标保证金在签订合同后无息退还。保证金不退还现金，只能转帐退还至投标单位基本帐户，不能转委托退还其它单位或个人。

保证金退还查询电话：023-47666482。

（五）投标人有下列情形之一的，采购人可以不退还投标保证金：

1、投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

2、投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

4、投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

5、中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6、其他严重扰乱招投标程序的。

六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市江津区人民政府网（ http://www.jiangjin.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）本项目不接受联合体参与投标。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与采购活动。

（七）采购项目需落实的政府采购政策

1、按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

2、按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

3、按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

4、按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、质疑

投标人对竞争性谈判文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求有异议的，应主要向采购人提出质疑。质疑于2021年 3 月3日12:00前书面提交。逾期提出异议的，不予受理。

八、联系方式

采 购 人：重庆市四面山旅游投资有限公司

联 系 人：丁老师

联系电话：13709421363

招标代理机构：重庆信联建筑工程咨询有限公司

联 系 人：向老师

联系电话：15223401211

- 采购内容及技术需求

- 本项目采购分为三个部份，分别为：四面山景区北门机房相关设施的搬迁工作、四面山集散中心机房到游客中心北门机房和花果山景点光缆的铺设和新增四面山集散中心机房相关设施设备等。

- 项目的技术要求

（1）	机房设备搬迁清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北门机房服务器 | 台 | 12 | 四面山景区北门机房设备搬迁至四面山集散中心机房，距离约为2公里，包含设备拆装、运输、辅材配备等，确保设备搬迁至四面山集散中心机房能够正常运行 |
| 2 | 北门机房机柜 | 个 | 8 |  |
| 3 | 北门机房路由器 | 个 | 1 |  |
| 4 | 北门机房核心交换机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 北门指挥中心操作台电脑设备 | 套 | 1 |  |
| 6 | 北门2层交换机 | 个 | 6 |  |

（2）	四面山集散中心到四面山游客中心北门和花果山入口光缆铺设清单

| 序号 | 设备名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆 | 144芯、国标 | 米 | 2000 | 提供规格、参数证明文件 |
| 2 | 光缆 | 24芯、国标 | 米 | 1500 |  |
| 3 | 辅材、人工、运输、安装、税费等技术服务 |  | 套 | 1 |  |

（3）	四面山集散中心机房设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64路 16盘位 高清硬盘录像机 | - 支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局 - 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件 - 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加 - 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH - 配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志 - 支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件 - 配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志 - 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 - 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 - 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 - 支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息 - 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面 - 配合全局摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位 - 支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息 - 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 - 支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储 - 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁4种OSD属性 - 支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片 - 支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能 - 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置 - 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192 - 支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像 - 配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失 - 支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周，通过鼠标滚轮缩放时间轴范围 - 接入不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过NVR智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动；支持在NVR配置越界侦测、区域入侵，通过分析检测，有异常时告警上报并进行联动处理；接入不支持车牌车辆检测的IPC，可通过NVR进行车辆检测，识别车牌号码、车辆类型、车辆品牌、车身颜色 - 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；支持配置风扇全速、自动调速转动模式，自动调速转动模式可根据机箱温度自适应调节风扇转速 - 可接入10T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘。支持硬盘休眠 - 支持设置8个二次认证用户，当设备启用二次认证，其他用户在回放、下载时，需要二次用户同时授权才能登录设备 - 可设置主码流、子码流流进行录像 - 支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件 - 可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像 - 支持多屏输出功能，可设置4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，2个HDMI或2个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏 - 支持1路H.265编码、25fps、8160×2400格式的视频实时预览 - 支持录像打包时间1-300分钟可设置 - 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 - 支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作，并支持通过安全问题恢复密码 | 3 | 提供规格、参数证明文件 |
| 2 | 硬盘 | - 6T - 缓存：256MB - 接口：SATA接口 - 转速：7200rpm | 48 |  |
| 3 | 电脑 | - CUP:I9-9900 - 内存：32G - 硬盘：512+2tb - 显卡：1050-4g | 1 |  |
| 4 | 操作台 | - 长：1200mm - 高：750mm - 桌面宽：900mm | 3 |  |
| 5 | 网络解码器 | - 采用H.265/H.264编码标准，可支持1080P@60fps编码； - 视频编解码延时小于200ms； - 视音频流支持标准TS流格式； - 1路双声道模拟音频输入，支持HDMI内嵌音频输入； - 支持AAC-LC、G.711音频编码； - 支持本地音视频环通输出； - 支持RTSP、RTMP、P2P 、HTTP、Onvif、UDP/MULTICAST等网络协议； - 支持本地TF卡MP4格式录像存储；支持循环录像 - 支持无线网络传输，内置WiFi模块； - 支持串口数据通过网络双向透明传输； - 内置webserver，可通过浏览器进行管理和配置； | 2 |  |
| 6 | VS7 拼接控制器 | - 集视频处理，画面拼接，特效切换和多画面显示的高性能多画面拼接处理器。具备强大的视频信号接收和处理能力，最大支持 4K×2K@30Hz 视频输入，并最大可同时支持 7 路输入和 5 个独立窗口。最大支持 4 路DVI 拼接输出，单机最大带载可达 8KK。基于强大的 FPGA 处理平台，支持输入输出 EDID 管理和画质调整，多种输入源的无缝切换和淡入淡出等切换特效。 - 支持市面常见的视频输入接口 - DVI 接口，支持 1920×1080@60Hz 输入 - HDMI1.3 接口，支持 1920×1080@60Hz 输入 - 3G-SDI 接口，支持 1920×1080@60Hz 输入 - DP1.1 接口，支持 3840×2160@30Hz 输入 - HDMI1.4 接口，支持 3840×2160@30Hz 输入 - l 单机 4 个 DVI 接口拼接输出 - 最大支持 4 接口拼接输出，支持水平拼接、垂直拼接和田字拼接，且最大带载高达 920 万像素，且四路拼接最宽可支持 15360多窗口显示支持添加 5 个 3840×2160 窗口任意布局，且每个窗口支持跨接口输出l HDMI 预监输出 - 支持单一输入源预监或输出画面预监 - 支持所有输入源和输出画面预监 - 支持叠加显示输入分辨率和帧频等信息l 画面控制功能：支持画面一键黑屏，冻结，EDID 管理支持 DVI、HDMI 和 DP 接口的输入分辨率管理画面特效切换;支持窗口切源特效，并支持特效切换持续时长设置BKG 抓取;支持输入源和输出画面抓取，并将抓取的图片用于 BKG;支持选择图片或者配置纯色作为 BKG，最大支持保存 6 张 BKG 图片;支持输入源画质，窗口画质和输出画质调整; | 1 |  |
| 7 | 可配置二层交换机 | - 支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; - 交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps - 支持 MAC地址容量≥8K； - 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 - 支持静态链路聚合 - 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 - 支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 - 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN - 支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 - 支持防雷等级≥6KV - 11.工作温度范围-0ºC ~ 50ºC， | 10 |  |
| 8 | 空调柜机 | - 空调类型：立柜式空调 - 冷暖类型：冷暖空调 - 空调功率：3匹 - 能效等级：3级 - 制冷量：7200(1500～8100)W - 制热量：8900(1500～9500)W | 2 |  |
| 9 | 空调挂机 | - 空调类型：挂式空调 - 冷暖类型：冷暖空调 - 空调功率：3匹 - 能效等级：3级 - 制冷量：7200(1500～8100)W - 制热量：8900(1500～9500)W | 1 |  |
| 10 | 桥架（爬线架） | - 类型 :梯式桥架 - 材质 :铝合金桥架 - 产品认证: ISO9001：2000 - 宽度 :500mm | 15 |  |
| 11 | UPS主机* 12V100AH电池 *16 C16电池箱 | - UPS类型 在线式 - 额定功率 10000W - 输入输出 - 输入电压范围 176--276Vac V - 输入频率范围 46.5--55Hz Hz - 输出电压范围 220Vac±3％ V - 输出频率范围 46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式） Hz - 输出电压波形 正弦波 - 通信和管理 - 接口端口 RS-232 + Intelligent Slot - 面板显示 面板上的自检按键随时执行模拟断电演示 - 电池 - 后备时间 与客户选取电池容量有关 - 电池类型 外接电池 - 超载能力:105％－130％维持10分钟后输出转为旁路；外接电池标称电压：240Vdc | 1 |  |

三、其它要求

1、本项目采购内容包括：项目采购清单中的所有内容。

2、项目技术要求：本项目技术要求详见采购清单，本项目的材料、设备必须达到现行规范及标准规定的要求。

3、中标人在安装前必须自行到现场考察搬迁、安装测试调试位置，根据现场考察后出具搬迁、安装方案，由采购人确认后方能搬迁与安装。

4、中标人书面承诺承担一切安全责任，未提供承诺为无效投标。

5、投标人所报单价和总价包含设备费、材料费、安装费、人工费、管理费、利润、以及其他完成该清单项内容的所有费用,报价以元为单位。

- 项目商务部份需求

一、交货期

中标人与采购人签订合同，确认好技术条件，在签定合同后30日内完成搬迁与安装。

二、实施地点

交货地点：采购人指定地点（江津区）。

三、验收方式

1、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责更换。

2、供应商提供的货物未达到谈判文件规定要求，采购人可以拒收。且对采购人造成损失的，由供应商承担相应责任，并赔偿所造成的损失。

四、报价要求

各投标人只对本项目作完整唯一报价（材料费、人工费、设备费、安装费、税费等所有完成本次服务的所有费用，采购人不再另行支付其他费用）。

五、付款方式

本采购项目合同无预付款，按照合同要求完成设备采购安装工作并经甲方验收合格后支付至合同金额95%，剩余5%作为质保金，质保1年，质保期满无息支付。

六、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证

1.供应商应明确承诺：其投标产品质量保证期为验收合格之日起12个月。

2.供应商投标产品应符合采购人需求。

3.机房设备搬迁至指定地点并保证设备能够正常运行。

（二）售后服务内容若产品在3个月之内不能正常使用的，需中标供应商及时替换产品，且采购的线缆及物品一年内免费维修。

七、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，最终合同条款以采购人与中标人另行签订的正式书面合同为准，但另行签订的合同内容不得背离本谈判文件的实质性内容。

- （三）中标后不得转包或分包，否则采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。

- 开标评标程序及办法、无效条款 采购终止

一、 开标流程

（一）开标在谈判文件确定的时间和地点公开进行。

（二）采购人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，原则上在谈判文件要求提交投标文件的截止时间一日前，发布补遗公告。

（三）开标由采购人主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）汇总投标保证金缴纳情况

- 公布最高限价

- 投标人提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

（八）开标过程应由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

（九）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

二、评标办法

本项目采用经评审的最低投标价法进行评标。

评标委员会按照谈判文件的要求进行报价排序，并按照谈判文件的要求进行技术方案审查、资格评审和符合性审查，对审查合格的供应商按报价由低到高推荐中标候选人，若出现供应商投标报价相同的，由业主采用现场随机抽取的方式确定中标侯选人。

三、评审程序

1、对报价不高于最高限价的所有投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。

2、技术方案审查

谈判小组按照竞争性谈判文件的规定对投标人提交的技术部份资料进行评审。

| 1 | 技术部分 | 设备性能指标 | 所有技术指标及参数均须满足采购清单的要求，或优于采购清单要求。 | 提供产品参数证明文件，并根据技术响应差异表评审。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、资格审查

谈判小组按照竞争性谈判文件的规定对投标人提交的资格文件进行资格审查。

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 是否提供投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（可用具有统一社会信用代码的营业执照代替以上三证），以及投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供健全财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障金以及参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录的声明，相关资料可用诚信声明（承诺）代替。 |
|  |  | （3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （5）具有履行合同所必须的设备和工具 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一章三/（二）特定资格条件的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按谈判文件规定的时间、方式从基本账户提交足额投标保证金。 |

4、符合性审查

符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  | 投标人名称 | 与营业热照、资质证书相同 |
|  | 报价唯一 | 只能在最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 投标文件格式 | 符合第六章要求 |
| 3 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量、电子文档（光盘一份）符合竞争性谈判文件要求 |
| 4 | 投标文件签署 | 按第五章要求，签字、盖章齐全 |
| 5 | 投标文件内容 | 响应竞争性谈判文件商务部份和技术部份全部要求 |

- 确定中标候选人

- 评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人，并向采购人提交书面评标报告。

五、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

- 1、未按规定提交法人身份证明文件和授权委托书的；

- 2、投标报价超出采购最高限价的；

- 3、产品参数未达到竞争性谈判文件的要求的或未提交相应证明文件的；

4、未按照竞争性谈判文件的规定提交投标保证金的；

5、投标文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；

6、不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的；

7、投标人组成联合体投标的；

8、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、投标人串通投标的；

10、法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

六、终止采购条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

七、中标人变更

中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，第二中标候选人的报价与第一中标人报价差额在5%（5%含）以内，可顺延为中标人，以此类推到第三中标候选人。否则，将重新组织采购。

八、投标人虚假投标、使用虚假材料、恶意方式质疑和不履约等行为的处理细则：

（一）若投标人的投标文件中资格文件缺少任何一项，投标人将承担投标无效的风险（采购单位将不再采取任何补救措施和通过任何方式寻求投标文件以外的任何文件使其无效投标变更为有效投标）。

（二）经查实，若投标人有提供虚假证明文件的行为，采购人将向有关部门通报、报政府采购监督管理部门处理。

（三）投标人认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购结果公示期内，以书面形式向采购单位提出质疑。行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

第五章  供应商须知

一、投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

- 二、合格供应商的条件

- 供应商的条件需符合第一章投标人资格要求的条件，并对文件做出实质性响应。

- 三、投标文件编制

- 投标人应当按照竞争性谈判文件的要求编制投标文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）投标文件组成

第一部分：经济文件

投标文件按照第六章“投标文件格式”编制。

第二部分：技术文件

投标文件按照第六章“投标文件格式”编制。

第三部分 商务资格文件

投标文件按照第六章“投标文件格式”编制。

（二）投标文件的装订、份数和签署

1、经济文件、技术文件、商务资格文件分别装订成册。

2、投标文件一式叁份，其中正本一份，副本一份，电子文档（光盘）一份（光盘内容应与投标文件正本一致），且每份投标文件须在封面清楚地标注正本、副本、电子文档字样。副本与正本不一致时，以正本为准，投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

3、本项目投标文件正本逐页加盖投标人鲜章，投标文件电子文档（光盘）上贴光盘贴，并注明项目名称、投标人名称，加盖投标人鲜章。投标文件中，规定格式的文件应当按要求签字和盖章。若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人鲜章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

5、如果未按上述规定进行装订、制作、签署的，投标文件无效。

（三）投标文件的密封、标记和递交

1、经济文件、技术文件、商务文件、电子文档分别密封。在投标文件的封面上注明项目名称、投标人名称、文件所属部分。所有密封袋封口处密封并加盖投标人鲜章或授权代表签字。

2、超过规定时间送达或未按要求密封的投标文件不予受理。

3、投标文件一经收取不予退还。

四、中标结果公示和中标通知书的发放

采购结果在重庆市江津区人民政府门户网上进行公示，中标结果公示期为3个工作日，公示期满无异议，发出中标通知书。

五、履约保证金

中标供应商应当在签订合同时，向采购人交纳中标价10%的履约保证金，中标供应商无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出合同外的附加条件、更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的缴纳履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标标证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

中标供应商履约完毕交付使用后，采购人应在5个工作日内无息退还其履约保证金。

六、签订合同

1．采购人应当自中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同；无故不签订合同的为自动放弃中标。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

2．谈判文件、中标供应商的谈判响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

3．合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

七、招标代理费

招标代理费用以市场指导价为依据，本次代理费为包干价3500元，由中标单位在领取中标通知书时一次性向招标代理中介机构支付.

第六章  投标文件格式

一、经济部份

二、技术部份

三、商务和资格部份

# 正本/副本

# 投 标 文 件

经济部分

# 项目名称：

# 投标人名称：                     （盖章）

# 法定代表人或被授权人：           （签字）

# 2021年  月   日

经济文件

（一）投标报价函

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价（大小写） |  |
| 备注： |  |

投标人                               法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

单位：元

表格条目顺序按照 第二章本项目采购要求，技术部分要求条目名称列出。

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人据实填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

# 正本/副本

# 投 标 文 件

技术部分

# 项目名称：

# 投标人名称：                     （盖章）

# 法定代表人或被授权人：           （签字）

2021年  月   日

二、技术文件

1、投标人为响应竞争性谈判文件要求须提供的资料

2、对第二章本项目采购要求，技术部分要求 的顺序列出作出响应

# 技术响应差异表

# 项目名称：

| # 序号 | # 设备名称 | # 产品参数 | # 投标技术应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人鲜章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目技术部分中所列设备名称及产品参数条款进行比较和响应；

2.该表必须按照谈判文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

3、其他的技术内容（自拟）

# 正本/副本

# 投 标 文 件

商务和资格部分

# 项目名称：

# 投标人名称：                     （盖章）

# 法定代表人或被授权人：           （签字）

2021年  月   日

商务文件

（一）投标函（格式）

项目名称：

致重庆市四面山旅游投资有限公司：

（投标人名称）就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目谈判文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照谈判文件要求，提供项目的技术服务。

四、我方按谈判文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份，电子式光盘1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行谈判文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及谈判文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及谈判文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

# （二）商务条款差异表

# 项目名称：

| # 序号 | # 招标商务要求 | # 投标商务应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人鲜章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目商务部分中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照谈判文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

# （三）商务承诺（包括但不限于）：

# 1.    ；

# 2.    ；

# 3.    ；

# 4.    。

资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致重庆市四面山旅游投资有限公司：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致重庆市四面山旅游投资有限公司：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）书面声明

招标项目名称：

致重庆市四面山旅游投资有限公司：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商基本资格条件，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（五）、投标人中小微企业证明材料、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（没有则不提供）

1.投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件

2．微（小）型企业投标人承诺书

微（小）型企业承诺书

招标项目名称：

致重庆市江津区珞璜开发建设有限公司：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：                   日  期：

3.监狱企业证明文件

# 以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。
4.残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

- 特定资格条件证书或证明文件

（结束）