津发改审〔2023〕292号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于双福新区污水处理厂提标改造及配套污水管网整治工程可行性研究报告的批复

重庆市双福污水处理有限公司：

报来《关于申请审批双福新区污水处理厂提标改造及配套污水管网整治工程项目可行性研究报告的函》（渝津福污函〔2023〕5号)及相关附件资料收悉。结合中元国际投资咨询中心有限公司出具的《双福新区污水处理厂提标改造及配套污水管网整治工程可行性研究报告》及重庆江河工程咨询中心有限公司出具的《双福新区污水处理厂提标改造及配套污水管网整治工程可行性研究报告评估报告》，经研究，原则同意该项目实施，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：双福新区污水处理厂提标改造及配套污水管网整治工程；

项目代码：2310-500116-04-02-504223。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市双福污水处理有限公司；

建设工期：18个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目选址于重庆市江津区双福新区，对双福污水处理厂一、二、三期处理能力6万m³/d的污水处理设施进行提标改造。出水水质由一级B标准提升至地表水准IV类水水质指标。一期、二期氧化沟及三期AAO工艺统一改造为精确曝气改良AO工艺，新增磁混凝沉淀池，改造生化池等设施；新建中水回用池、回用水泵等中水回用工程；整治和改造污水处理厂配套污水管网1km。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资7820.01万元。其中，工程费用6546.83万元，工程建设其他费693.92万元，基本预备费579.26万元。资金来源为争取中央预算资金及项目单位资金。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见。

重庆市江津区发展和改革委员会

2023年11月20日

抄送：江津区规划和自然资源局，区财政局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室      2023年11月20日印发

附件

双福新区污水处理厂提标改造及配套污水管网整治工程

招标投标核准意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 重要材料及设备采购 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2023年11月20日 |  |  |  |  |  |  |  |