## Sheet1
重庆市第二轮第二批第二生态环境保护督察组群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
（第十二批2024年12月4日）
序号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题 类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | 江津电20241129001 | 投诉人反映自己位于石门镇加油站往河边方向约500米的土地被江津五中学校和公路两旁的污水管排出的污水冲毁，污水流过的地方无法耕种。 | 江津区 | 生活污水 | 经调查该问题属实。 11月30日，石门镇到现场核查，情况如下： 1.投诉人土地位于石门镇进港公路左侧，低于进港公路路面约2米左右。 2.通过排查附近污水管网发现，江津五中污水排污管道沿公路接入石门污水处理厂，由于污水管道年久失修和长期裸露在外，导致管道接头处移位，使污水渗漏外溢至下方农田。 3.由于此处庄稼田低于公路，且公路外侧无排水沟，导致落雨天气特别是强降雨时，雨水顺公路外侧直流进庄稼田。 | 是 | 1.将破损污水管网修复完善. 2.新建雨水排水沟，将雨水散排引开。 | 1.已要求重庆茂川环保科技开发有限公司立即开展维修整治，将移位的污水管道顺接通畅，同时在管网外侧采取混凝土的包裹的方式，将管网固定防止后期再次移位。截至12月3日管网修复已完成，并经过测试不再有污水外溢。 2.已组织施工队伍在庄稼田上方新建一条排水沟并接通上方公路排水沟，确保公路排水沟内散水不流入庄稼田。 | 是
2 | 江津电20241129002 | 投诉人反映秦安厂臭气扰民问题持续存在。 | 江津区 | 大气环境 | 经调查该问题属实。 1.2024年11月28日，处置工作专班组织对秦安铸造公司进行现场检查。检查时，该公司正在生产，污染治理设施正常运行。 2.经查，该公司正在进行深度治理整改，目前主体工程已完成。有色一车间、有色二车间制芯、浇筑工序作业区密闭工作，主要采用钢结构硬密封、风幕等方式进行密闭，密闭面积2900平方米，设置冷却间1个，占地面积400平方米并进行了密闭。废气经收集后接入废气主管道，采用喷淋碱液、次氯酸钠、植物液除臭等措施后高空排放，正在对新增除臭系统进行调试。 | 是 | 1.督促企业尽快完成深度治理，降低污染物排放浓度。 2.加强监管并督促企业落实环境保护主体责任，确保污染治理设施正常运行和污染物稳定达标排放。 | 1.督促秦安公司进一步完善废气收集系统，开展深度治理。 2.加强企业环境监管和监测。2024年11月20日、21日、23日已组织相关人员对秦安公司废气排口废气开展监测，目前报告未出。 3.下一步工作： （1）一是对有色一车间和有色二车间废气密闭情况和风量风速等进行测试，进一步提高收集效率，减少无组织排放； （2）对新增加次氯酸钠氧化除臭系统加药量、加药频次、喷洒时长等进行系统调试，降低集中排放臭气浓度； （3）12月底前对废气收集深度治理情况开展体检，并邀请专家进行评估。 | 否
3 | 江津电20241129003 | 反映江津区珞璜镇同福村八组的垃圾处理厂建在水源上游，导致下游水质和土壤被污染，且地下100米的水质被污染后发臭，异味扰民。 | 江津区 | 生活垃圾 | 经调查该问题部分属实。 2024年11月30日，珞璜镇人民政府开展现场核查，情况如下： 1.“该厂建在水源的上游，导致下游的水质和土壤均被严重污染”，该问题不属实。水口坝水库位于垃圾处理厂排口上端6公里处，海拔高度约为420米，垃圾处理厂排口海拔高度约为270米。水口坝水库不是水源地，已于2023年2月取消饮用水水源地。现该村用水系华博水务供水，水源地为綦河、长江。 2.“地下100米的水质被污染后发臭”，该问题不属实。该垃圾处理厂已建成并投入运行污水处理设施，已取得竣工环境保护验收报告、环境影响补充报告、环境检测报告、排污许可证，企业产生的污水经污水处理设施处理后达标排放。现场核查时，企业污水处理设施正常运行，收纳池防水完好,不存在地下水水质被污染后发臭情况。 3.“空气中臭气熏天”，该问题部分属实。2023年1月—7月，该垃圾处理厂收纳了部分建筑垃圾，其中有枯枝败叶，其发酵后确实产生了异味。2024年5月—7月，企业已对裸露钛石膏进行了覆盖处理并种植绿植，珞璜镇此前巡查时并无明显异味儿。2024年11月30日现场核查时，有少量异味儿。 | 部分属实 | 在原有覆盖物上进一步覆盖处理，加大药水喷淋除臭，减轻对周围居民影响。 | 2024年12月2日珞璜镇人民政府与区生态环境局共同对该企业展开现场核查，现场责成企业在原有覆盖物基础上进一步覆盖处理，加大药水喷淋除臭，减轻对周围居民影响。 | 阶段性办结
4 | 江津电20241129004 | 德感工业园前进厂小区住户来电反映小区居民在每天晚上或凌晨能闻到刺鼻的气味，疑为周边工厂（九禾化肥厂等）偷排废气所致，严重影响居民的生活及身体健康。 | 江津区 | 大气环境 | 经调查该问题属实。 2024年12月2日，德感工业园发展中心到现场进行核查，情况如下： 前进小区存在异味，但异味并非重庆九禾测土配肥有限责任公司造成，该异味来源于重庆西南制药二厂污水处理站附近，是德感园区建设有限公司修建的雨污管网出现了不同程度的破损，导致重庆西南制药二厂有限责任公司污水从市政污水管网外渗到雨水管网，产生异味从雨水井排气孔和水篾子向外排出，经风吹到前进小区。 | 是 | 1.德感工业园加强日常巡查检查。 2.对园区管网进行排查和修缮，预计2025年底完成管网修复工作。 3.重庆西南制药二厂有限责任公司对尾气进行深度治理,确保达标排放。 | 1.德感工业园发展中心已于2024年11月29日下午对西南制药二厂有限责任公司和重庆三峡油漆股份有限公司开展24小时不间断监测，目前正在出具监测报告。 2.德感工业园发展中心已公开招标勘察设计单位对园区管网进行排查和修缮。 3.重庆西南制药二厂有限责任公司污染治理设施与生产同步正常运行，按照操作规程及时更换各类吸附介质，按排污许可证要求每月开展自行监测，同时重庆西南制药二厂有限责任公司正在对公司尾气进行深度治理，目前正在进行治理方案设计，预计2024年底开工建设。 4.德感工业园发展中心将加强日常巡查检查，及时发现处置问题。 | 否
5 | 江津电20241129005 | 反映江津区几江街道树人街118号子朗广告噪音、废气扰民，影响楼上居民生活及身体健康。 | 江津区 | 大气环境 | 经调查该问题属实。 12月1日，几江街道再次组织综合行政执法大队和城南社区到子朗广告进行了核查检查，检查时该广告公司正在作业，无明显气味和噪声。 | 是 | 对子朗广告废气开展整治，严格达标排放。 | 1.12月1日，几江街道再次组织综合行政执法大队和城南社区到子朗广告进行了核查检查。 2.结合前期立案查处情况，进一步梳理子朗广告在生产经营中噪音及废气扰民问题。要求子朗广告对喷涂作业产生的废气进行依法收集处理。 3.规范子朗广告作业时间，禁止在夜间10点后进行有噪音的生产作业。 4.区生态环境局、几江街道、几江街道城南社区加强对子朗广告监督巡查，督促按照整改措施，落实整改。 | 否
6 | 江津电20241129006 | 江津区德感工业园金科集美城小区居民来电反映小区空气被污染，臭气扰民问题未解决。 | 江津区 | 大气环境 | 经调查该问题属实。 2024年12月1日，德感工业园发展中心到现场进行核查，夜间桥溪路520号附近存在少量异味。通过进一步排查发现异味来源于重庆晋庆机械配件有限公司，该公司已于2024年11月12日停产，但现场仍残留有部分味道。 | 是 | 1.未搬迁前，重庆晋庆机械配件有限公司停工整改，于2024年12月完成环保设备更新改造工作，废气未达标排放前不得复工生产，确保污染物达标排放。 2.租赁重庆光大机械厂有限公司厂房，于2025年5月完成厂房搬迁。 3.德感工业园环保监管人员对重庆晋庆机械配件公司做好日常监管。 | 1.2024年11月29日，重庆晋庆机械配件有限公司已完成环保设备改造，废气未达标排放前不得复工生产。 2.加强督促并指导该公司依法依规开展完成新厂区（重庆光大机械厂有限公司）建设和整体搬迁。 3.德感园区将加大环保巡查监管力度。 | 否
7 | 江津电20241129007 | 反映江津区柏林镇华盖村附近的河道今年涨水后被冲毁，山体的河沙及污水流入河道中，造成河道堵塞，周边的水产养殖及土地受到影响。汛期将至，涉及安全问题。 | 江津区 | 生态保护 | 经调查该问题部分属实。 2024年11月30日柏林镇到现场进行核查，情况如下： 1.该群众举报件反馈问题河道位于华盖村18社，该河道因2024年6月至2024年7月大雨涨水将滚石泥沙冲至问题反映位置，导致原河道被河沙填平位移长度约为50米，群众鱼塘被冲毁，涉及农田被河沙填平现已改旱地。 2.经现场核查以及向周边群众了解，并未发现有污水流入河道的情况。 | 部分属实 | 对河道进行清理，确保不影响群众生命财产安全。 | 1.2024年12月2日，柏林镇再次到现场查看，正在拟定河道清理方案，待方案确定后立即开展河道清理工作。 2.柏林镇将加强对该河道巡查，及时发现问题并处置。 | 否
8 | 江津电20241129008 | 江津区油溪镇丹凤村的公路被周边的石子厂进出的车辆压烂，灰尘大，下雨天泥浆多。 | 江津区 | 大气环境 | 经调查该问题属实。 2024年11月30日，油溪镇到丹凤社区实地核查，经查存在2处路面损坏，进港道路存在少部分晴天灰尘大，下雨天泥浆多的问题。 | 是 | 1.督促企业对进出厂的运输车辆进行清洗，对货箱用篷布进行遮挡，减少扬尘。 2.督促企业对路面损坏处进行修补。 3.督促企业每天对道路进行清洗。 | 1.自11月30日开始，进出厂的运输车辆已进行清洗，运输车辆已对货箱用篷布进行遮挡。 2.已于12月2日完成路面损坏处的修补。 3.已安排企业每日对道路进行清洗。 | 是
9 | 江津电20241129009 | 西湖镇黄泥社区新观山大土有一养猪场，无手续及环保设施，仅挖掘一个带盖的粪坑堆粪，快满的时候粪水流到周边土地，周边水塘被污染，臭味扰民。 | 江津区 | 大气环境 | 经调查该问题部分属实。 1.11月30日下午，西湖镇到被投诉养猪场现场开展核查，该养猪场位于江津区西湖镇黄泥社区，业主为周某，现将该场地出租给简某某养殖生猪。简某某于2024年10月26日调入160头仔猪养殖，现存栏160头，每头均重85斤左右。该养殖场有粪池1口，污水池1口，二者均装有顶棚。 2.现场检查发现粪池未堆积粪污，污水池内水位较低，无外溢情况存在，周边水田、池塘也未见粪污污染痕迹。该养殖场粪污使用软管抽取，用于周边自有10亩花椒地和10亩黄竹草地施肥消纳。 3.该养殖场粪污池下方20米处有白色建筑垃圾堆积。 | 部分属实 | 1.确保该养猪场依法依规生产经营。 2.持续规范该养猪场粪污消纳行为，严禁污水外排至周边水塘。 | 1.督促该养猪场开展并长期保持消毒、灭虫、灭蝇工作。 2.指导督促该养猪场加强对粪污的收集利用，严禁粪污乱堆乱排。 3.要求该养猪场清理堆放白色建筑垃圾，12月1日已清理完毕。 | 否
10 | 江津电20241129010 | 几江街道树人街的子朗广告喷绘机器臭气扰民，影响生活。 | 江津区 | 大气环境 | 经调查该问题属实。 12月1日，几江街道再次组织综合行政执法大队和城南社区到子朗广告进行了核查检查，检查时，该广告公司正在作业，无明显气味和噪声。 | 是 | 对子朗广告废气开展整治，严格达标排放。 | 1.12月1日，几江街道再次组织综合行政执法大队和城南社区到子朗广告进行了核查检查。 2.结合前期立案查处情况，进一步梳理子朗广告在生产经营中噪音及废气扰民问题。要求子朗广告对喷涂作业产生的废气进行依法收集处理。 3.规范子朗广告作业时间，禁止在夜间10点后进行有噪音的生产作业。 4.区生态环境局、几江街道、几江街道城南社区加强对子朗广告监督巡查，督促按照整改措施，落实整改。 | 否
11 | 江津电20241129011 | 反映江津区双福街道流经重庆电讯职业学院的怡云河的河水很脏，河水呈白色浑浊状态。 | 江津区 | 水环境 | 经调查该问题属实。 双福街道工作人员11月30日到电讯职业学院内怡云河进行现场核实，学校围墙内一个雨水排口存在雨污混流汇入怡云河污染河道问题，疑是市政管网破损导致污水溢流到雨水管道，导致雨污混流。该问题双福街道已于10月21日巡查发现，并函告双福工业园发展中心处理。 | 是 | 查找并修复破损的市政管网，防止污水溢流到雨水管网污染怡云河水体。 | 1.双福工业园发展中心已于2024年10月安排远达公司对市政管网进行排查，目前已排查出电讯职业学院内有180米左右管网堵塞，已制定整治方案。 2.下一步将加大排查力度，根据排查情况制定整改方案。 | 否
12 | 江津电20241129012 | 反映双福街道办事处双岛湖御园201车库后门下行50米左右，往感仙寺方向的公路破烂，下雨天泥泞，晴天灰尘大，没有路灯，行人过往不安全。 | 江津区 | 其它问题 | 经调查该问题属实。 双福街道应急管理岗工作人员已于2024年11月22日完成现场调查核实工作，群众反映路段为原双岛湖御园施工便道，因施工车辆通行，导致路面破损；该路段不属于市政管理区域，因此未安装路灯。 | 是 | 修复破损路面。 | 双福街道正在按程序对破损路面进行修补，满足通行条件，计划完成时间2025年1月31日。 | 否
13 | 江津电20241129013 | 几江街道树人街子朗广告臭味扰民。 | 江津区 | 大气环境 | 经调查该问题属实。 12月1日，几江街道再次组织综合行政执法大队和城南社区到子朗广告进行了核查检查，检查时该广告公司正在作业，无明显气味和噪声。 | 是 | 对子朗广告废气开展整治，严格达标排放。 | 1.12月1日，几江街道再次组织综合行政执法大队和城南社区到子朗广告进行了核查检查。 2.结合前期立案查处情况，进一步梳理子朗广告在生产经营中噪音及废气扰民问题。要求子朗广告对喷涂作业产生的废气进行依法收集处理。 3.规范子朗广告作业时间，禁止在夜间10点后进行有噪音的生产作业。 4.区生态环境局、几江街道、几江街道城南社区加强对子朗广告监督巡查，督促按照整改措施，落实整改。 | 否
14 | 江津电20241129014 | 双福街道温家店来凤古桥村往来凤走500米的方向，沿着“回龙湾山庄”招牌向缙云山方向2公里的位置，有人在山脚处修了5栋房子，涉嫌违建，破坏树林及生态环境。 | 江津区 | 其它问题 | 经调查该问题部分属实。 12月2日，双福街道农业服务岗、规划建设岗到现场核实情况，被举报处有3栋正在建设中的民房，已取得相关建设批准手续，无违规建设和破坏树林的情况。 | 部分属实 | 加强对施工方作业监督管理，积极做好疏导解释。 | 双福街道已要求房屋建设方严格按照批准的建设标准施工，有序处理建筑垃圾，避免对周边环境造成影响。 | 是
15 | 江津电20241129015 | 几江街道黄金街食品公司家属院底楼，违规开了一个门，目前在进行鸭子烤制，名字为“烤鸭行”，烤制鸭子时油烟扰民。 | 江津区 | 大气环境 | 经调查该问题属实。 12月2日，几江街道组织综合行政执法大队协同小什字社区到现场进行了检查，情况如下： 1.反映的地点位于江津区几江街道相府路186号，店名为烤鸭行，该门店经营内容烤鸭业务。 2.该门店前端为售卖区，门店后端为烤鸭制作区，门店后端连结居民小区，为居民通行的主要通道，共涉及2-9层居民共计32户。 3.通过检查发现，在门店在后厨进行烤制作业（桶制电烤烤箱），未安装油烟净化设备，油烟和气味通过后厨排风扇和隔门直排到后方小区通道，对周边群众产生一定的影响。 | 是 | 督促指导涉事门店加强和完善油烟和气味的处置措施，防止油烟、气味扰民。 | 1.12月2日，几江街道组织综合行政执法大队、几江市场监督管理所到现场进行核查检查和走访调查，要求门店业主在烤鸭制作的过程中，关闭门窗，防止油烟气味溢出，该门店于12月2日下午将后窗排风扇进行了拆除并封闭了后窗。 2.要求门店业主完善油烟处置措施，加强烤箱的清洗维护，并在烤鸭制作的过程中关闭后厨隔门。 | 阶段性办结
16 | 江津电20241129016 | 几江街道黄金街食品公司家属院底楼“烤鸭行”，在烤制鸭子时油烟扰民。 | 江津区 | 大气环境 | 经调查该问题属实。 12月2日，几江街道组织综合行政执法大队协同小什字社区到现场进行了检查，情况如下： 1.反映的地点位于江津区几江街道相府路186号，店名为烤鸭行，该门店经营内容烤鸭业务。 2.该门店前端为售卖区，门店后端为烤鸭制作区，门店后端连结居民小区，为居民通行的主要通道，共涉及2-9层居民共计32户。 3.通过检查发现，在门店在后厨进行烤制作业（桶制电烤烤箱），未安装油烟净化设备，油烟和气味通过后厨排风扇和隔门直排到后方小区通道，对周边群众产生一定的影响。 | 是 | 督促指导涉事门店加强和完善油烟和气味的处置措施，防止油烟、气味扰民。 | 1.12月2日，几江街道组织综合行政执法大队、几江市场监督管理所到现场进行核查检查和走访调查，要求门店业主在烤鸭制作的过程中，关闭门窗，防止油烟气味溢出，该门店于12月2日下午将后窗排风扇进行了拆除并封闭了后窗。 2.要求门店业主完善油烟处置措施，加强烤箱的清洗维护，并在烤鸭制作的过程中关闭后厨隔门。 | 阶段性办结